Pakiet 2

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań wykonywanych metodą ELISA i Blot do posiadanej przez Pracownię Wirusologii aparatury: czytnik ELISA Micro Read 1000 i płuczka Elisa Micro Wash 1100 na okres 36 miesięcy

Tabela asortymentowo-cenowa nr 1 - zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań wykonywanych metodą ELISA i Blot

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość sztuk na okres 36 miesięcy | Ilość opakowań wystarczając o wykonywania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy | Wielkość opakowania odczynnika | Cena 1 op. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT w % | Wartość VAT w ( zł) | Wartość brutto (zł) | Minimalny termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4x5 |  | 7x8 | 7+9 |  |  |
| 1. | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania ilościowego przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 3. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgG w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – testy paskowe (metodą BLOT) |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 4. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie (Borrelia) w klasie IgM w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – testy paskowe (metodą BLOT) |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
| 5. | Materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

1. Należy podać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonywania wymienionych badań w tabeli nr 1.

2. Podane ilości mają zawierać odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.

4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w tabeli 1, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynnikowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, kontroli i kalibratorów.

Tabela 2 PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry graniczne dla odczynników | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach oferty cenowej oprogramowanie niezbędne do analizy testów paskowych wraz z możliwością zeskanowania pasków na skanerze będącym w posiadaniu Zamawiającego (Skaner Canon Lide 300), oprogramowanie na jeden komputer z licencją obowiązującą przez okres trwania umowy. Oprogramowanie w języku polskim. Wykonawca zapewni wszystkie materiały zużywalne niezbędne do odczytów wyników badania. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na okres 36 miesięcy. Serwis i aktualizacje oprogramowania po stronie Wykonawcy | TAK |  |
| 2. | W celu walidacji metody odczynniki do diagnostyki Boreliozy metodami ELISA i Blot od jednego producenta | TAK |  |
| 3. | Każdy zestaw do testów metodą ELISA musi zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania oraz kontrole i kalibratory | TAK |  |
| 4. | Zamawiający wymaga aby na każdym pasku testowym metodą Blot znajdowała się linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną oraz szkolenia dla pracowników Pracowni Wirusologii z wykonywania i interpretacji badań metodami ELISA i Blot | TAK |  |
| 6. | Trwałość odczynników po otwarciu opakowania minimum 4 miesiące | TAK |  |
| 7. | Płytka mikrotitracyjna ma być opłaszczona pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny | TAK |  |
| 8. | Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, ma zawierać absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) – potwierdzenie w instrukcji do zestawu | TAK |  |
| 9. | Oddzielny zestaw kalibratorów do oznaczenia Boreliozy dla przeciwciał klasy IgG i IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy | TAK |  |
| 10. | Oznaczanie przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym zgodne z zaleceniami wg Reibera, Flogenhauera, procedura testu przewiduje jednoczesną inkubację płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy w celu określenia indeksu wewnątrz oponowo syntetyzowanych przeciwciał | TAK |  |
| 11. | Wykonawca dostarczy oprogramowanie lub arkusz kalkulacyjny pozwalający na obliczenie indeksu wewnątrz oponowo syntetyzowanych przeciwciał | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości (kontroli międzynarodowej) dla testów z pozycji 1, 2 Tabeli nr 1 wraz z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (w ramach wynagrodzenia umownego). Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu (minimum 1 raz w roku) | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną przez cały okres obowiązywania umowy oraz szkolenia dla pracowników Pracowni Wirusologii z zakresu wykonywania i interpretacji oferowanych testów | TAK |  |
| 14. | Czas realizacji zamówienia na odczynniki do 5 dni od daty zamówienia. Jeżeli termin dostawy ulegnie wydłużeniu powyżej 5 dni Wykonawca pokryje koszty wykonania oznaczeń w innym laboratorium | TAK |  |
| 15. | Certyfikat CE-IVD dla oferowanych testów/odczynników | TAK |  |

Tabela 3 PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubacja testów w temperaturze pokojowej bez użycia cieplarki | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Testy Blot w klasie IgG w oparciu o antygeny rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39 | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Testy Blot w klasie IgM w oparciu o wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne białko OspC | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Odczynniki znaczone kolorami | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki boreliozy dla Lekarzy/Diagnostów Laboratoryjnych/Pielęgniarek Szpitala min. 50 osób | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Waga dla pakietu numer 1:

50 % cena

50 % jakość