Spis treści

Wstęp	2

Ogólny zarys projektu	2

Słownik pojęć	3

Zasady prowadzenia projektu	6

Metodyka projektu	6

Organizacja prac związanych z projektem	6

Kierownictwo wdrożenia	7

Zarządzanie ryzykiem w projekcie	8

Zarządzanie zmianą w projekcie	8

Zarządzanie zdarzeniami	8

Zarządzanie zakresem	8

Zarządzanie harmonogramem i zadaniami	8

Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym	8

Etapy wdrożenia	9

Wymagania ogólne	9

Wymagania szczegółowe	11

Zestawienie wymagań funkcjonalnych rozwiązania	11

Zakres 1 – Dostawa oprogramowania	12

Integracja pomiędzy systemami/podsystemami	26

Integracja z rozwiązaniem katalogowym (SSO, domena Windows).	26

Zakres 5 – Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej	27

Wytyczne do analizy przedwdrożeniowej	27

Dokumentacja powykonawcza	27

Zakres 6 – Utrzymanie i serwis	28

## Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania służącego ujednoliceniu oprogramowania w Szpitalu wraz ze świadczeniem usług powdrożeniowych (serwis i utrzymanie). Wszystkie parametry techniczne określone w niniejszym OPZ określają minimalne wymagania stawiane oferowanym urządzeniom i oprogramowaniu. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia jeśli dostarczony system posiadał będzie większą funkcjonalność niż wymagana niniejszym OPZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa główne Etapu. Etap I obejmuje cały zakres świadczeń objętych opisem przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usług powdrożeniowych czyli Serwis i Utrzymanie, który to zakres wchodzi do Etapu II. Etap I będzie realizowany odpowiednio do następującego oprogramowania: PACS/VNA.

## Ogólny zarys projektu

Zakresem Zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego System Informatycznego Szpitala oraz zintegrowanie go z istniejącymi i wdrażanymi systemami informatycznymi. Zamówienie obejmuje:

- Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z bezterminowymi licencjami na to Oprogramowanie, spełniającego wymagania funkcjonalne i techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). ZSI obejmuje systemy klasy PACS/VNA. Systemy te mogą być wdrażane jako elementy jednego rozwiązania (w tym jako moduły) lub jako osobne, zintegrowane ze sobą podsystemy.

- Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji nieograniczonych w zakresie ilości zdefiniowanych i jednocześnie pracujących w systemie użytkowników. Jeśli jakiś element systemu, z przyczyn technicznych, dostarczanego przez Wykonawcę wymaga określenia ilości licencji - ilość wymaganych licencji określi Wykonawca w oparciu o poniżej wskazane informacje - Zamawiający zastrzega jednak, że liczba dostarczonych licencji nie może być mniejsza niż liczba pracujących, na dzień podpisania umowy, w danym module pracowników.

- Świadczenie Usług Wdrożenia dotyczących ZSI w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej.

- Udzielenia przez Wykonawcę na uruchomiony ZSI gwarancji obejmującej również wsparcie powdrożeniowe oraz nadzór autorski, w terminach zawartych w ofercie.

- Wyspecyfikowanie docelowego serwerów aplikacyjnych i bazodanowych na potrzeby wdrażanego Oprogramowania.

- Dostawę powiązanych z wdrażanym ZSI urządzeń peryferyjnych tj. komputerów itp.

- Dostawa właściwych dla wdrażanego oprogramowania ZSI silników baz danych typu SQL wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania w modelu opłaty jednorazowej, nieograniczonych czasowo, obejmujących nieograniczoną ilość użytkowników, praca w konfiguracji niezawodnościowej (z serwerem zapasowym) zbudowanym z co najmniej 2 maszyn wirtualnych na dwóch serwerach fizycznych. W przypadku awarii maszyny wirtualnej lub serwera fizycznego, na którym pracuje serwer podstawowy, drugi serwer musi automatycznie przejąć dotychczasowe połączenia do bazy danych.

- Integracja użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS z wdrażanym systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiędzy ZSI a systemem PACS. Wymiana danych dotyczy systemów, nie jest wymagana integracja z urządzeniami podłączonymi do systemu PACS. Zamawiający zastrzega, że będzie wymagał integracji z urządzeniami podłączonymi do systemu PACS, jeśli w ramach postępowania Wykonawca zaoferuje wymianę systemu PACS.

- Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego (stacje robocze, serwery).

- Przygotowanie bezpłatnie w ramach umowy widoków baz danych celem uruchomienie systemu klasy BI w zakresie danych wskazanych przez Zamawiającego na etapie wdrożenia systemu BI.

- Po zakończeniu okresu utrzymania i serwisu w przypadku decyzji Zamawiającego o zmianie systemu Wykonawcy na inny, Wykonawca jest zobligowany w ciągu 30 dniu od pisemnego wniosku Zamawiającego bezpłatnie udostępni dane z systemu w formie tzw. plików płaskich np. plik CSV z opisem struktury danych w plikach i zawierających unikalne identyfikatory umożliwiające łączenie plików tzw. klucze które to jednoznacznie i w unikalny sposób identyfikujących danych rekord w pliku danych a tym samym umożliwia import kompletu danych (wszystkich danych z systemu łącznie z logami) do nowego systemu informatycznego.

- Instruktaż personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego, systemowego, narzędziowego i pozostałych dostarczonych w ramach projektu wdrożeniowego zgodnie z zakresem odpowiedzialności poszczególnych profili użytkowników.

- Dostosowywanie wdrożonych systemów do zmieniających się przepisów prawa, bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż do momentu obowiązywania zmian, w okresie realizacji projektu wdrożeniowego oraz trwania usługi wsparcia powdrożeniowego i utrzymania i serwisu oraz gwarancji.

## Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszego postępowania stosuje się następujące pojęcia i definicje:

- Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego i Wykonawcy jednocześnie.

- Przedmiot Umowy – całokształt zagadnień realizowanych w ramach Umowy ukierunkowanych na osiągnięcie Celu Umowy.

- Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla nieprawidłowości rozumianych jako niezgodność z Dokumentacją lub wymaganiami przewidzianymi umową.

- Kategoria Dysfunkcji - kategoria, do której kwalifikowane jest Zgłoszenie Serwisowe dotyczące Dysfunkcji. Opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Prace Serwisowe - działania Wykonawcy mające na celu realizację Zgłoszenia Serwisowego.

- Naprawa – modyfikacja Systemu usuwająca Dysfunkcję Systemu.

- Obejście - tymczasowe rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie oprogramowania bez usuwania wykrytego błędu przy zachowaniu integralności bazy danych.

- Realizacja Zgłoszenia Serwisowego - zakończenie Prac Serwisowych, w wyniku których przywrócono Stan Funkcjonalności.

- Analiza – dokumenty opracowane przez Wykonawcę, mające na celu doprecyzowanie sposobu realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod realizacji Umowy oraz wskazanie i szczegółowe opisanie Produktów;

- Backup – wykonanie kopii bezpieczeństwa danych pozwalających na odtworzenie i przywrócenie Bazy Danych i Systemu po wystąpieniu awarii w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych danych; jakość odtworzonych danych powinna być dostosowana do ustalonego uprzednio poziomu ryzyka, który poniesie Zamawiający.

- Baza Danych – zbiór wszystkich danych zewidencjonowanych za pomocą Systemu.

- Czas Roboczy – czas pracy liczony w Dni Robocze, w którym świadczona jest pomoc telefoniczna przy eksploatacji Systemu.

- Czas Reakcji - okres od zgłoszenia Dysfunkcji przez Zamawiającego do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Czas Naprawy - okres od zgłoszenia Dysfunkcji do przywrócenia Systemu do stanu sprzed jej zgłoszenia szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do umowy.

- Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dokumentacja – dokument papierowy lub elektroniczny opisujący System i zasady użytkowania Systemu. Wszelka dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę dostarczona i modyfikowana w wyniku realizacji umowy.

- Dokumentacja Standardowa – Dokumentacja Oprogramowania Systemowego oraz Dokumentacja Oprogramowania Aplikacyjnego w formie ogólnie dostępnych dokumentów (instrukcje, opisy, broszury, itp.) oraz inna dokumentacja opracowana niezależnie od realizacji Umowy.

- Dokumentacja Dedykowana – inna dokumentacja opracowana w związku z realizacją Umowy.

- Godziny robocze – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

- Konsultant serwisowy – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje uprawniające do realizowania Serwisu.

- Pomoc Telefoniczna – świadczenie konsultacji telefonicznej dotyczące szeroko pojętej eksploatacji Systemu.

- Procedura – schemat postępowania w jaki winien być realizowany określony fragment Przedmiotu Umowy.

- Publikacja – udostępnienie Systemu zawierającego zmienioną funkcjonalność.

- Serwer – sprzęt komputerowy, na którym zainstalowana jest baza danych lub aplikacje wykorzystywane przez System.

- Serwis – usługa o charakterze technicznym, organizacyjnym, doradczym i szkoleniowym, przeznaczona do zapewnienia stabilnej pracy Systemu.

- Stan Funkcjonalności - stan Systemu, w którym nie występują Dysfunkcje.

- Upgrade – nowa wersja Systemu związana ze stworzeniem nowej funkcjonalności.

- Update – aktualizacja Systemu w wyniku zmian przepisów, związanych bezpośrednio i pośrednio z systemem ochrony zdrowia, w zakresie tej samej wersji Systemu.

- Wdrożenie – opisane Umową świadczenia Wykonawcy mające na celu wykonanie Systemu

- Wersja – okresowa Publikacja Systemu uwzględniająca Naprawy i zmiany dokonane w okresie od poprzedniej Publikacji Systemu. Wydanie Wersji obejmuje również opis nowej Funkcjonalności Systemu.

- Sprzęt – sprzęt komputerowy oraz sprzęt serwerowy i sieciowy taki jak serwery, macierze, przełączniki sieciowe, urządzenia UTM, itp.

- Umowa – niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi załącznikami do niej.

- Zgłoszenie Serwisowe – Dysfunkcja, o której Wykonawca został powiadomiony drogą mailową.

- API - Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji – jest to sposób rozumiany, jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

- Architektura systemu teleinformatycznego – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami.

- Czas dostarczenia rozwiązania - Okres czasu od wysłania Zgłoszenia do usunięcia przyczyny problemu lub zastosowania Rozwiązania Zastępczego.

- Dostępność – właściwość określająca, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym .

- ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl

- Integralność – właściwość polegająca na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony .

- Moduł systemu – kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie warstwy architektury systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla użytkownika końcowego do realizacji określonych dziedzin działalności Zamawiającego.

- Okno Serwisowe – przerwa w działaniu systemu w godzinach pracy [tj. pomiędzy 7:30 a 15:30] w dni robocze Zamawiającego, mająca na celu umożliwienie prowadzenie prac serwisowych wymagających czasowego wyłączenia systemu [np. aktualizacja].

- Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji Umowy, obejmujące w szczególności specjalizowane oprogramowanie licencjonowane. Oprogramowanie musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiącą załącznik do Umowy. W skład Oprogramowania wchodzą: Oprogramowanie Wspomagające, Oprogramowanie Systemowe, Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe.

- Oprogramowanie Bazodanowe - oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych, udostępniające bazę danych.

- Oprogramowanie Wspomagające – wszelkie programy komputerowe w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, a na które Wykonawca udziela lub przekazuje Zamawiającemu licencje lub sublicencje na podstawie Umowy oraz nośniki, dokumentacje i aktualizacje takich programów komputerowych, niezbędne do działania Systemu, w tym systemy operacyjne i oprogramowanie bazodanowe oraz sterowniki urządzeń, sterowniki baz danych, itp.

- Oprogramowanie Systemowe – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie Bazodanowe.

- Oprogramowanie Aplikacyjne / Dziedzinowe – oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Systemu, istniejące i dystrybuowane przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy.

- Oprogramowanie standardowe – Każde oprogramowanie niezbędne, poza oprogramowaniem aplikacyjnym niezbędne do działania Systemu.

- Portal Usług Elektronicznych – portal udostępniający usługi elektroniczne dostarczane przez System dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych

- PZ ePUAP – Profil Zaufany ePUAP

- System, ZSI – Łączne określenie dla oprogramowania i sprzętu – objętego wdrożeniem oraz umową serwisową z Wykonawcą, bez względu na nazwę handlową. Obejmujący Platformę systemowo-sprzętową, Oprogramowania aplikacyjne oraz inne oprogramowanie niezbędne do działania e-Usług realizowanych w niniejszym zamówieniu.

- System zewnętrzny - Każdy System informatyczny niebędący przedmiotem Zamówienia a oddziaływujący na przedmiot zamówienia.

- Usługi elektroniczne (eUsługi) – usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, eUsługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

- Użytkownik - Osoba, która jest pracownikiem Zamawiającego, posiada swój unikalny login i hasło.

- Web Service - Usługa sieciowa dostarczająca określoną funkcjonalność poprzez sieci Internet, niezależnie od platformy sprzętowej i implementacji.

- Wykonawca – wybrany w drodze zamówienia publicznego podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia.

- Zdalny dostęp – możliwość realizacji usług wsparcia, wdrożenia i gwarancji związanych z systemem z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.

- EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- P1, P2 – Programy monitorowane i realizowane przez CSIOZ (systemy zewnętrzne)

- ASI, Administrator - Użytkownik konfigurujący i zarządzający Systemem i Infrastrukturą – Administrator Systemów Informatycznych w Szpitalu

- Infrastruktura Zamawiającego – infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, na którym uruchamiane będzie Oprogramowanie.

- Wsparcie powdrożeniowe - tj. umożliwienie korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest pozyskiwanie określonych informacji w żądanej formie i czasie,

  - obsługiwanie, polegające na odnawianiu walorów użytkowych systemu w celu przywrócenia (podtrzymania) jego pełnej zdolności do realizacji zadań użytkowych oraz na działaniach modernizujących i rozwojowych systemu.

Główne działania

Utrzymanie ciągłej i niezawodnej pracy systemu informatycznego poprzez działania w zakresie jego eksploatacji. Wyróżnić można następujące trzy podstawowe grupy działań:

  - konserwacyjne - przywracające walory użytkowe systemu lub utrzymujące je na niezmienionym poziomie,

  - modernizacyjne - zwiększające sprawność działania systemu i jego wydajność,

  - rozwojowe - polegające na sukcesywnym powiększaniu funkcjonalnego obszaru systemu, stopnia integracji systemu oraz usprawnianiu jego organizacji.

## Zasady prowadzenia projektu

### Metodyka projektu

W celu efektywnej realizacji projektu wdrożeniowego rozwiązania, projekt powinien być realizowany zgodnie z zaproponowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową zgodą ze standardami realizacji projektów, np.: PRINCE2, Agile, Waterfall, PMI lub innymi równoważnymi standardami zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający zezwala na łączenie zastosowanych metod (np. Scrum+Kaban). Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór metody zarządzania projektem.

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej szczegółowy opis zawierający minimalnie strukturę zadań, podział obowiązków, ról w projekcie, harmonogram, opisy podstawowych procesów oraz dyscyplin projektowych jak też książkę projektu. W razie zaproponowania równoważnej metodyki opartej o równoważne standardy Wykonawca musi wykazać ich równoważność w zakresie wskazanym w powyższym zapisie.

### Organizacja prac związanych z projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych w ramach projektu zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowymi rolami w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownictwo Wdrożenia, w skład którego wchodzą wyznaczone przez Zamawiającego osoby upoważnione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,

- Kierownik Wykonawcy odpowiedzieliby za całość prac projektowych,

- Kierownik Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

- Zespół użytkowników kluczowych.

Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę w projekcie.

### Kierownictwo wdrożenia

W skład operacyjnego Kierownictwa Wdrożenia wchodzi Kierownik Zamawiającego oraz Kierownik Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wskazania osób pełniących role Kierowników.

Kierownictwo Wdrożenia jest najważniejszym organem pełniącym nadzór nad przebiegiem Wdrożenia, reagującym na pojawiające się problemy i zagrożenia. Rola Komitetu Sterującego będzie polegać na:

- zatwierdzaniu planów etapów i ewentualnych planów awaryjnych,

- zatwierdzaniu Harmonogramu Wdrożenia,

- Nadzorowaniu nad realizacją zakresu Wdrożenia,

- Zapewnieniu odpowiednich środków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań w zakładanych terminach.

Obowiązki Kierownika Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Planowanie i nadzór nad realizacją zadań głównych oraz szczegółowych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Wdrożenia.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione o których mowa w pkt. 1,

- Zgłaszanie, zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Zamawiającego.

- Zgłaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji projektu.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ramach realizacji umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych m.in. ze zlecaniem, odbiorem i rozliczeniem usług.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Przedkładanie wniosków, sugestii i propozycji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania Wdrożeniem.

- Nadzór nad realizacją zakresu Wdrożenia.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji Wdrożenia, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na harmonogram realizowanych zadań.

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

Obowiązki Kierownika Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację Wdrożenia Kierownik Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Określenie formy sprawozdań przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji Etapów Wdrożenia.

- Obowiązek formalnego zgłoszenia żądania zmiany jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony zakres prac.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych Etapów Wdrożenia od Wykonawcy.

- Kontrola zakresu Wdrożenia, nadzór nad realizowanym zakresem projektu.

- Kontrola jakości Wdrożenia poprzez ciągłą kontrolę jakości dostarczanych projektów oraz podejmowanych decyzji.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

### Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do akceptacji rejestr zagrożeń i środków zaradczych, gdzie identyfikowane i kategoryzowane są poszczególne czynniki ryzyka za pomocą poziomu wpływu na projekt, prawdopodobieństwa wystąpienia, priorytetu, daty powstania i zamknięcia, właściciela ryzyka, opisu ryzyka, kategorii, wymaganych środków zaradczych, statusu. Rejestr ten będzie na bieżąco w ramach potrzeb aktualizowany.

### Zarządzanie zmianą w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry wniosków o zmianę oraz narzędzia wspomagające śledzenie zmian w projekcie. Będzie na bieżąco nadzorował realizację procedur.

### Zarządzanie zdarzeniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zdarzeniami w projekcie, a także narzędzia wspomagające śledzenie rozwiązań problemów oraz obsługę zdarzeń w projekcie.

### Zarządzanie zakresem

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zakresem projektu ułatwiające śledzenie zmian do zakresu jak też podejmowane decyzje w tym zakresie.

### Zarządzanie harmonogramem i zadaniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami oraz harmonogramem projektu.

### Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym

Podczas przeprowadzenia wdrożenia systemu będą obowiązywały następujące założenia dotyczące wzajemnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy:

- Komunikacja między uczestnikami Projektu po stronie Wykonawcy i Zamawiającego będzie się odbywać na poziomie Kierowników Projektów obu stron oraz wiodących użytkowników oraz innych wyznaczonych osób po stronie Zamawiającego.

- Przewiduje się wykorzystanie różnych mediów komunikacyjnych uzależnionych od poziomu oraz wagi uzgodnień. Podstawowym środkiem komunikacji w ramach prac roboczych uczestników projektu będą spotkania uczestników, poczta elektroniczna i kontakt telefoniczny, z zastrzeżeniem, że ustalenia projektowe powinny być odzwierciedlone w formie dokumentacji elektronicznej (poczta elektroniczna, dokumenty elektroniczne).

- Prace wspólne specjalistów po obu stronach (spotkania w ramach analizy przedwdrożeniowej, testy odbiorcze, szkolenia) będą każdorazowo potwierdzone notatką ze spotkania, z listą uczestników i wykonanych zadań, opisem poruszanych zagadnień, czy ustaleniami.

- Spotkania poświęcone kontroli realizacji wdrożenia będą organizowane w miarę bieżących potrzeb na życzenie Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedstawienie raportu o bieżącym zaawansowaniu prac i informacji o zagrożeniach w realizacji projektu oraz sposobach rozwiązywania tych problemów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zgłoszenie zagadnienia wymagającego decyzji Komitetu Sterującego przez Wykonawcę będzie miało formę pisemną.

## Etapy wdrożenia

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia opracowany zgodnie ze swoją metodyką wdrożeniową, wraz ze szczegółową strukturą zadań oraz produktów poszczególnych etapów projektu z uwzględnieniem spodziewanych przez Zamawiającego dat uruchomienia poszczególnych elementów systemu, jednak nie mniej niż w podziale na:

- prace przygotowawcze, analiza przedwdrożeniowa,

- dostawa licencji, instalacja oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego,

- wdrożenie poszczególnych modułów systemów w kolejności pozwalającej na optymalne obciążenie pracą zespołu Zamawiającego i Wykonawcy, obejmujące podział na: prace konfiguracyjne, szkolenia personelu, uruchomienie modułu, oddanie modułu,

- migracje danych zgodnie z wymaganiami poszczególnych modułów uwzględniające termin oraz zakres migrowanych danych. Szczegółowy opis tego zakresu musi znaleźć się w analizie przedwdrożeniowej – zwłaszcza w zakresie terminów i danych wymaganych od Zamawiającego do przekazania Wykonawcy,

- terminy i zakresy integracji pomiędzy poszczególnymi systemami zarówno nowymi jak i obecnie używanymi. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca określi przewidywane terminy i okresy przerw w pracy poszczególnych systemów. Wszystkie przerwy muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wszystkie wymienione produkty projektu (etapów) wym. w harmonogramie podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

## Wymagania ogólne

System musi być zbudowany i wdrożony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o finansach publicznych), zgodnie ze strukturą organizacyjną i regulaminami Zamawiającego, rozporządzeniami oraz dobrymi praktykami.

Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

Dostarczany w ramach postępowania System nie może być przeznaczony do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego.

System (aplikacja) musi umożliwiać działanie w architekturze wysokiej dostępności (HA)

System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników.

System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników a w obrębie systemu PACS/VNA nie może ograniczać w żaden sposób ilości jednocześnie pracujących użytkowników.

System w zakresie oprogramowania użytkowanego przez personel szpitalny (z wyłączeniem ASI) musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora. Wyjątek stanowią elementy wysoko specjalistyczne obsługiwane przez ASI dla których wymogiem minimalnym jest posiadanie interfejsów w języku minimum angielskim.

System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach (min. cechach opisujących wyszukiwany element, np. imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, , itp.).

System musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych.

System musi posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych.

System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji. W miarę możliwości elementy systemu muszą być integrowane z systemem domenowym na poziomie użytkownika.

System musi posiadać modyfikowalne słowniki wewnętrzne (w części programowej).

System musi zwiększać efektywność rozliczania procedur medycznych ICD9 i kategorii rozliczeniowych.

System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy: relacyjność i transakcyjność, komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostałych modułach programowych.

System musi mieć możliwość tworzenia kopii zapasowych Backup  w oparciu o rozbudowę obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania tj.:

Identyfikator CommCell: 102807 Nazwa: bs01 Wersja: 11.28.52 Commvault platform release: 2022E

Wykonawca w ramach zamówienie bezpłatnie rozbuduje obecny system tworzenia kopii zapasowych o licencje i sprzęt niezbędny do bieżącego (codziennego tworzenia kopii zapasowych całość wdrażanego systemu informatycznego. Z kopii zapasowych utworzonych w ramach tego działania będzie możliwość odtworzenia kompletnego systemu informatycznego Zamawiającego wdrażanego w ramach postępowania.

Obecna infrastruktura

Zamawiający posiada infrastrukturę opartą o następujące serwery:

System wirtualziacji stanowi VMware.

System bazodanowy stanowi baza Oracle.

## Wymagania szczegółowe

### Zestawienie wymagań funkcjonalnych rozwiązania

W poniższych tabelach ujęte zostały funkcje systemów, które powinny być realizowane przez dostarczony system.

Przedstawiony podział obszarów merytorycznych ma charakter umowny i dotyczy grupowania wymagań funkcjonalnych. Oferowany system musi posiadać wymienione funkcjonalności obligatoryjne, lecz niekoniecznie tworzące moduły odpowiadające tym grupom wymagań. Nie jest istotne w którym module jest realizowane dane wymaganie. Jednak co do zasady cały system musi spełniać podane wymagania obligatoryjne.

# Zakres 1 – Dostawa oprogramowania

##### System archiwizacji danych obrazowych

|  | Opis |
| --- | --- |
|  | Wymagania ogólne dotyczące system |
| 1 | System przechowuje następujące informacje o pacjencie. Dane te będą mogły być wyświetlane (konfigurowane przez administratora systemu) w graficznym interfejsie użytkownika i bazie danych dla każdego badania. Poniższe informacje muszą być dynamicznie synchronizowane odpowiednio między PACS i VNA: |
| 2 | • Indywidualny nr Pacjenta (Np. Pesel) |
| 3 | • Numer identyfikacyjny (Nr Pacjenta księgi pracowni, Nr księgi głównej i numer badania) |
| 4 | • System musi być w stanie akceptować i wyświetlać wiele numerów identyfikacyjnych oraz numer pesel, przy czym może on być wyświetlany jako główny identyfikator. |
| 5 | • Musi istnieć możliwość wyszukiwania według dowolnego numeru id pacjenta |
| 6 | • Zwrot grzecznościowy (Pan/Pani) |
| 7 | • Imię |
| 8 | • Drugie imię |
| 9 | • Preferowane imię |
| 10 | • Data urodzenia (min. format DD/MM/RRRR) |
| 11 | • Wiek |
| 12 | • Data śmierci (min. format DD/MM/RRRR) |
| 13 | • Płeć |
| 14 | • Lekarz kierujący (w tym dane kontaktowe) |
| 15 | • Lekarz opiekujący (w tym dane kontaktowe) |
| 16 | • dane placówki kierującej (jak na skierowaniu) |
| 17 | • przypisany lekarz radiolog |
| 18 | • Typ pacjenta (np. ambulatoryjny, szpitalny, lekarz rodzinny) |
| 19 | • Flaga pilności (zwykłe, cito, itp.) |
| 20 | • Status (np. Prywatny, NFZ, umowa (z kodem i opisem), Badanie przesiewowe (z kodem i opisem) |
| 21 | • Rodzaj narażenia (diagnostyka / badania przesiewowe (np. badanie piersi) / naukowe |
| 22 | • Informacje o alarmie pacjenta (alergia, cukrzyca itp.) |
| 23 | • Oddział/Przychodnia, |
| 24 | • Data i godzina otrzymania badania (min. format DD/MM/RRRR) |
| 25 | • Data i godzina zaplanowanego badania (min. format DD/MM/RRRR) |
| 26 | • Data i godzina wykonania (min. format DD/MM/RRRR) |
| 27 | • Data i godzina anulowania (min. format DD/MM/RRRR) |
| 28 | • Data i godzina stwierdzenia nieprzybycia pacjenta (min. format DD/MM/RRRR) |
| 29 | • Opis przebiegu badania |
| 30 | • Status badania |
| 31 | • Opis badania (diagnoza) |
| 32 | • Opis uzupełniający badania |
| 33 | • Numer zlecenia |
| 34 | • Numer badania |
| 35 | • Numer wykonania badania (w przypadku wielokrotności ekspozycji przy tym samym zleceniu) |
| 36 | • Obraz daty i czasu uzyskany na aparacie (min. format DD/MM/RRRR) |
| 37 | • Data i godzina badania na aparacie (min. format DD/MM/RRRR) |
| 38 | • modalność |
| 39 | • Część ciała (boczna, jeśli dotyczy), |
| 40 | • Nazwa jednostki zlecającej wpisanej na konsoli aparatu; |
| 41 | • Nazwisko operatora/twórcy obrazu (zsynchronizowane z RIS/HIS i modalnością); |
| 42 | • Data i godzina zatwierdzenia opisu badania (min. format DD/MM/RRRR) |
| 43 | • Data i godzina umieszczenia badania/zlecenia w systemie radiologicznym (min. format DD/MM/RRRR) |
| 44 | • Nazwa jednostki opisującej badanie wraz kodami resortowymi |
| 45 | System musi mieć możliwość zdalnego opisywania. Rozwiązanie musi zapewnić: • dostęp za pomocą łącza internetowego do zdalnego dostępu; • Bezpieczny i odpowiedni zdalny dostęp do dowolnego obrazu/opisu z dowolnego legalnego miejsca (w tym z domu) w jakości diagnostycznej: dostęp z możliwością kontroli przez administratora systemu; • Metoda ładowania obrazów, która jest skuteczna nawet przy wolnych połączeniach sieciowych; • Stała, wysoka jakość obrazu •Dostęp do obrazowania MPR • Dostęp do innych informacji: dane ze skierowania, zeskanowane dokumenty, informacje dodatkowe z oddziału/poradni, inne zachowane opisy badań pacjenta •korzystanie z tego samego systemu opisowego w zdalnej lokalizacji co lekarz stacjonujący |
| 46 | System powinien być zdolny do osiągniecia przepływu pracy opisywania badania obejmujący maksymalnie 3 kliknięcia dla następujących elementów: • Generowanie listy roboczej PACS do opisu; • Uruchomienie badania pacjenta w celu opisywania w PACS (np. automatyczne wyświetlanie zlecenia i danych pomocniczych z HIS/RIS z automatycznym wyświetlaniem odpowiedniego wcześniejszego opisu utworzonego w PACS) • Kliknij następne badanie na liście roboczej PACS, co zamknie poprzednie obrazy i uruchomi kolejnego pacjenta na ekranie opisowym. |
| 47 | System musi obsługiwać tryb pracy bez użycia papieru. Na przykład zlecenie/skierowanie badania, zarządzanie przepływem pracy akwizycji obrazu, zarządzanie kolejkami, badania historyczne, tworzenie raportu diagnostycznego, dystrybucja raportu i możliwość tworzenia notatek o pacjencie w folderze badań jako uwag dla personelu. |
| 48 | System powinien posiadać możliwości zarządzania dystrybucją obrazów uzyskanych z aparatu wedle konfigurowalnych zasad z rozróżnieniem na typ badania, okolicę anatomiczną, czas itp. czego efektem jest przypisanie konkretnego badania do osoby, bądź grupy osób, pracowni itp. |
| 48 | System musi wyświetlać wskazania kliniczne / przyczynę zlecenia badania, zarówno w celu uzasadnienia wniosku, jak i zgłoszenia badania np. adnotacja o przyczynie skierowania na badanie. |
| 49 | System musi być konfigurowalny lokalnie przez administratorów systemu |
| 50 | Konfiguracje systemu powinny umożliwiać powiązanie z konkretnym użytkownikiem lub grupą użytkowników |
| 51 | Konfiguracje powinny umożliwiać kopiowanie w celu ponownego wykorzystania |
| 52 | Bezczynny czas wylogowania powinien być konfigurowany zdalnie przez administratorów System, dla poszczególnych stacji roboczych, dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników |
| 54 | Wszystkie daty muszą być wyświetlane co najmniej w formacie dzień/miesiąc/rok, przy czym musi istnieć możliwość globalnego ustawienia formatu daty |
| 55 | Oferent musi zapewnić kompleksową pomoc kontekstową on-line oraz dokumentację elektroniczną aktualizowaną o nowe wersje/funkcje |
| 56 | System musi mieć możliwość integracji z systemem Active Directory, aby zapewnić funkcjonalność pojedynczego logowania dla użytkowników zalogowanych indywidualnie na serwerach i stacjach roboczych |
| 57 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przeglądania w technologii zero footprint, w szczególności z wyłączeniem oprogramowania opartego na Javie |
| 58 | System musi umożliwiać zespołowi administracyjnemu PACS zdalne i bezpieczne wylogowanie z sesji bez utraty danych. |
| 59 | System powinien mieć możliwość ustawienia limitu czasu, który ostrzega użytkownika o procesie w konfigurowalnym czasie z wyprzedzeniem |
| 60 | System musi obsługiwać funkcję „zakończ wyszukiwanie” dla każdego wyszukiwania w Systemie |
| 61 | Jeżeli stacja robocza wykonuje operację, która wymaga znacznego czasu, zanim użytkownik zobaczy jej wynik (np. więcej niż 3 sekundy), musi wyświetlić odpowiednią ikonę informującą o tym, że System działa i wskazać, ile czasu pozostało do wykonania zadania jest zakończona (z paskiem postępu). |
| 62 | System musi obsługiwać min przeglądarkę Edge, Chrome, Safari, oraz umożliwiać pracę dla: • Klient WWW • Klient Teleradiologii • PACS / PACS web • Wyświetlanie/manipulowanie renderowanym 3D • Urządzenia mobilne i tablety |
| 63 | System musi być zorientowany na pacjenta. tj. po wybraniu pacjenta wszystkie funkcje systemu muszą być powiązane z tym pacjentem i wybranymi badaniami |
| 64 | System musi umożliwiać odpowiednio upoważnionym użytkownikom lub personelowi zarządzającemu Systemem korygowanie dowolnego pola związanego z badaniem, nawet po zakończeniu badania/autoryzacji/wydaniu opisu końcowego. Wszelkie zmiany muszą być odnotowane w pliku dziennika (log). Np. upoważnieni użytkownicy muszą mieć możliwość modyfikowania wielu parametrów danych badania, w tym między innymi: daty i/lub godziny badania, kodu badania, lekarza opisującego, kierującego na badanie, nazwy pracowni, modalności, nazwy urządzenia, kategorii pacjenta, typu pacjenta, źródła skierowania/lokalizacji itp. |
| 65 | Wstępne pobieranie poprzednich badań z VNA musi być konfigurowalne i umożliwiające wyświetlanie obrazów z poprzednich lat, procedur ze wszystkich modalności, trybu przyjęcia pacjenta |
| 66 | System będzie przeprowadzał aktualizacje list roboczych w czasie rzeczywistym, w tym anulowania. |
| 67 | Zaakceptowane i odrzucone obrazy muszą zostać przesłane do VNA w celu przechowywania w archiwum obrazów; zaakceptowane obrazy będą przechowywane w folderze lub katalogu pacjenta, podczas gdy odrzucone obrazy będą przechowywane w folderze lub katalogu odrzuconych w archiwum obrazów. Powód odrzucenia obrazu (ze zdefiniowanej listy) oraz nazwa użytkownika i kod, który odrzucił (pole obowiązkowe z listy wyboru użytkownika) obraz musi zostać zarejestrowany przez system. Musi to być w pełni audytowalne, a dane audytowe możliwe do wyeksportowania. |
| 68 | System musi zawierać narzędzia pomagające w zarządzaniu danymi i dokumentacją pacjentów; na przykład, z zastrzeżeniem odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa, należy zapewnić funkcje umożliwiające łączenie, rozłączanie i usuwanie rekordów danych oraz umożliwianie ponownego przypisania obrazów innym pacjentom (np. gdy połączenie zostało przeprowadzone przez pomyłkę). |
| 69 | PACS musi mieć możliwość importowania obrazów (w razie potrzeby anonimowych, w tym raportów diagnostycznych, jeśli są dostępne) e-mail, USB, CD, DVD, Blue-ray, dysk optyczny lub dowolny inny wymienny nośnik cyfrowy z dowolnej „stacji roboczej” Systemu lub „klientów”, z zastrzeżeniem praw dostępu użytkownika do dowolnego eksportu w formatach obejmujących między innymi DICOM, JPEG, AVI, MP4. W przypadku eksportu obrazów w formacie DICOM należy dołączyć oprogramowanie do przeglądania. |
| 70 | System musi mieć możliwość importowania lub eksportowania pełnej historii obrazów pacjenta (na przykład do celów medycznych) w formacie DICOM/JPEG/Inny obraz za pomocą kilku kliknięć myszką. Obrazy te muszą umożliwiać łatwą anonimizację w przypadku eksportu za pomocą definiowanego przez użytkownika wyboru pól do anonimizacji. System musi mieć możliwość masowego eksportu obrazów, z odpowiednimi uprawnieniami, w formacie DICOM/JPEG lub innym dla wielu pacjentów i wielu badań. Funkcjonalność ta nie może być ograniczona do określonych stacji roboczych PACS. |
| 71 | System musi być w stanie generować na przykład następujące raporty statystyczne: - listy śledzenia pacjentów - Pacjenci nieznani NN - Zduplikowani pacjenci - Niepełne badania - Niezweryfikowane opisy - Obciążenie pracą radiologa (według opisów, aneksów, opisów wspólnych, opisów wstępnych, opisów asystentów) - Wyszukiwanie słów kluczowych w tekście opisu |
| 72 | Korzystanie z aplikacji statystycznej nie może opierać się na znajomości języka SQL (Structured Query Language) ani całej struktury bazy danych. Aplikacja posiada zdolność współpracy/integracji z zewnętrznym systemem klasy BI w zakresie eksportu niezbędnych danych, lub tworzenia widoków. |
| 73 | Aplikacja statystyczna musi mieć możliwość wysyłania zapytań do dowolnego elementu pola bazy danych przechowywanego przez system lub graficzny interfejs użytkownika systemu. |
| 74 | Musi istnieć możliwość eksportu wyniku w wielu formatach, np. tekst, CSV, EXCEL; |
| 75 | Pakiet statystyczny będzie zawierał funkcję automatycznego harmonogramowania raportów, dzięki czemu m.in. raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne są tworzone bez interwencji użytkownika i jako zadanie w tle, dzięki czemu użytkownicy mogą kontynuować inne działania. Raporty te muszą mieć możliwość automatycznego eksportu w określonym typie pliku (EXCEL, CSV itp.), do określonej lokalizacji pliku. |
| 76 | Pakiet statystyczny musi umożliwiać wyświetlenie raportu, jego eksport lub wydruk. |
| Rozwój i utrzymanie wersji systemu |  |
| 78 | Oferent musi zapewnić krytyczne uaktualnienia Systemu w ramach umów dotyczących konserwacji i wsparcia. Oferent musi zapewnić, że całe oprogramowanie jest w wersji co najmniej bieżącej minus 1, tj. nie późniejszej niż ostatnia obsługiwana wersja od dostawców oprogramowania przez cały okres gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji zostanie wydana wersja systemu to Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i wykonania upgradu w porozumieniu z Zamawiającym i uprzedniej akceptacji. Pozostałe poprawki nie wchodzące w skład nowej wersji systemu podlegają bieżącej konsultacji z Zamawiającym celem uzgodnienia warunków ich możliwie bezzwłocznej instalacji na środowisku produkcyjnym. |
| 79 | System musi prowadzić auto monitoring i generować alerty o wykrytych błędach oraz wydawać je za pośrednictwem standardowych kanałów komunikacji. |
| 80 | Warunki błędu wykryte przez aplikację muszą skutkować znaczącym komunikatem diagnostycznym ostrzegającym użytkownika o wystąpieniu problemu i dostarczającym informacji wystarczających do zidentyfikowania natury błędu. |
| 81 | Oferent musi monitorować wykorzystanie Systemu i zasobów oraz zapewniać Zamawiającemu wyświetlanie wzorców użytkowania i statystyk w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. Dane te mają być dostępne tylko dla zatwierdzonych użytkowników. System musi również zapewniać elastyczne raportowanie, aby umożliwić ewolucję raportów w czasie bez konieczności modyfikacji kodu. |
| 82 | Wszystkie konta użytkowników PACS i VNA muszą być dostępne ze wszystkich miejsc pracy dla administratora systemu. |
| 83 | Role użytkowników muszą być konfigurowalne lokalnie w systemie PACS przez personel z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi oprócz uprawnień skonfigurowanych w zestawie reguł AD. |
| 84 | PACS powinien być w pełni konfigurowalny przez odpowiednio przeszkolony personel, aby obejmował integrację modalności DICOM i miejsc docelowych wysyłania/odbierania DICOM. |
| 85 | System musi zawierać narzędzia pomagające w zarządzaniu danymi i dokumentacją pacjentów; na przykład, z zastrzeżeniem odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa, należy zapewnić funkcje umożliwiające łączenie, rozłączanie i usuwanie rekordów danych oraz umożliwianie ponownego przypisania obrazów innym pacjentom (np. gdy połączenie zostało przeprowadzone przez pomyłkę). |
| 86 | System musi obsługiwać odpowiednie elementy poniższych profili radiologicznych IHE i być zgodny z poniższymi normami, gdy staną się obowiązujące dla oprogramowania klasy PACS: CATH, ECHO, PIX, CT, ATNA, XCA, PDQV3, SWF, PIR, CPI, ARI, KIN, RWF, ED, PDI, NM, MAMMO, IOCM, XCA-I, DBT, WIC; |
| 87 | Sposób licencjonowania nie może być limitowany ilością użytkowników. Zamawiający dopuszcza limitowanie ilości badań nie mniej niż 80000 badań rocznie. |
| 88 | Zamawiający wymaga zmigrowania danych ze starego systemu w szacowanej ilości 500 000 badań, ok. 20 TB (system Impax firmy Agfa), oraz ilości 5000 badań, ok 75 GB (system RIS/PACS firmy Alteris) Szczegółowy protokół uzgodnień dotyczący migracji zostanie uzgodniony z Wykonawcą. |
| 89 | System jest zdolny do współpracy z komercyjnymi rozwiązaniami dla środowiska wirtualnego, bazodanowego i backupowego, obejmującego wsparcie i utrzymanie przez cały okres gwarancji. |
| 90 | Wykonawca zapewni niezbędne szkolenia dla radiologów, techników, klinicystów w okresie łącznym nie mniej niż 2 tygodnie dyspozycji. Radiolodzy - 8 osób Technicy - 8 osób Administrator - 2 osoby Klinicyści - 50 osób |
| Podwójna ocena badania |  |
| 91 | Funkcja losowego przydzielania widocznego/niewidocznego badania mammograficznego do ponownego opisu/weryfikacji innemu radiologowi z worklisty zarówno przez wybór ręczny jak i automatyczny z zachowanie ukrytego statusu z informacją że badanie już zostało pierwotnie opisywane. Opis taki powinien być wstrzymany do wydania do momentu wydania podsumowania. Szablon oceny powinien być dostępny po wygenerowaniu drugiego opisu. |
| 92 | Możliwość wybrania % (np. 10%) wszystkich opisów utworzonych przez wybranego radiologa w określonym czasie w wybranej modalności/modalnościach i części ciała. |
| 93 | Nazwisko zgłaszającego radiologa (radiologów) musi być ukryte dla nowo opisującego. |
| 94 | Brak stałej ścieżki audytu przeglądów badań obrazowych, nazwiska radiologów zgłaszających i podwójnie zgłaszających się, szablony ocen, które należy zachować, data drugiego raportu/przeglądu. |
| Spotkania arbitralne |  |
| 95 | System powinien mieć możliwość dodawania obrazów/serii/całych badań do spotkania w sprawie rozbieżności wraz z anonimizacją, zmiana nazwiska i danych demograficznych pacjenta oraz zmiana nazwiska radiologa(-ów) opisującego. Szczegóły kliniczne (historia kliniczna na życzenie) muszą być widoczne. |
| 96 | System powinien posiadać możliwość odnotowania nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu, mają być zapisane w powiązaniu z każdym spotkaniem dotyczącym rozbieżności i przechowywane w systemie. |
| 97 | Lista rozpatrywanych spraw do przechowywania w systemie w ustalonym okresie czasu np. 3 miesiące, z możliwością całkowitego usunięcia z systemu. |
| 98 | Zapewnienie konfigurowalnego szablonu oceny w trakcie spotkania. |
| 99 | System musi obsługiwać tworzenie wielu folderów (z możliwością konfigurowania przez użytkownika dostępu do innych użytkowników na poziomie indywidualnym lub grupowym) aby wspierać zdarzenia (ale nie tylko): • spotkania arbitralne, • kominki Foldery może usuwać tylko osoba, która je utworzyła, lub administrator systemu. Administrator musi mieć możliwość wglądu w usunięte foldery historyczne. |
| Tworzenie opisu i obsługa zdarzeń związanych z opisywaniem |  |
| 100 | Konfigurowalna funkcja oznaczania interesujących przypadków wraz z opisami celem tworzenia bazy dydaktycznej przez dowolnego użytkownika w dowolnym czasie. |
| 101 | Funkcja automatycznego powiadamiania w czasie rzeczywistym jeżeli inny radiolog rozpocznie wyświetlanie/opisywanie badania na innym stanowisku. |
| 102 | Możliwość przeglądania worklisty badań za pomocą jednego kliknięcia myszką. |
| 103 | System musi zapewniać możliwość grupowania badań w listy robocze według rodzaju badania, radiologa (podspecjalności), modalności, części ciała |
| 104 | Całkowita liczba badań pozostałych na liście roboczej do opisania, do której uzyskuje się dostęp, musi być wyświetlana przez cały czas i musi dokładnie zmieniać się w czasie rzeczywistym po kolejnej akcji w Systemie (bez konieczności odświeżania listy przez Użytkownika) |
| 105 | System musi obsługiwać filtrowanie/uporządkowanie dowolnej listy roboczej według wszystkich statusów, np. pilność, pacjent szpitalny, pacjent z zewnątrz, modalność itp. Konfiguracja określa, według których pól lista robocza może być filtrowana. |
| 106 | Funkcja automatycznie pomijać badania, które są już otwarte/w toku w systemie PACS w trybie opisywania przez innego użytkownika radiologa, tak aby nie były prezentowane więcej niż jednemu radiologowi opisującemu. (Takie badania w trakcie zgłaszania mogą być przeglądane przez innych radiologów i innych użytkowników, gdy są wyświetlane w systemie PACS w trybie bez opisywania) |
| 107 | Jeśli inny użytkownik spróbuje wyświetlić obrazy lub opis, który jest tworzony i jest zablokowany, pojawi się monit informujący drugiego użytkownika, że opis jest edytowany/tworzony. Użytkownicy będą mieli dostęp do przeglądania innych obrazów i opisów dotyczących tego pacjenta. |
| 108 | Opisów zatwierdzonych nie można modyfikować; wszelkie zmiany muszą być odnotowane poprzez adnotacje, które z kolei wymagają sprawdzenia i weryfikacji. |
| 109 | System musi rejestrować następujące informacje: |
| 110 | •identyfikator opisującego/radiologa/kardiologa. |
| 111 | • rola opisującego (np. radiolog, asystent radiolog, radiolog teleradiologii, itp.). |
| 112 | •co najmniej trzech współautorów radiologów/użytkowników opisujących. Informacja o tym kto jest autorem odpowiedniej treści opisu. |
| 113 | •Identyfikatory radiologów/kardiologów/techników, którzy przeprowadzili badanie; pielęgniarki i pomocnicy (wszystkie z rozwijanych list nie, poprzez pola tekstowe) |
| 114 | • data/godzina zweryfikowania i zatwierdzenia opisu |
| 115 | •data/godzina wydania dodatkowych adnotacji (tj. aneksu)/ (lub w wyjątkowych przypadkach poprawionego) raportu. |
| 116 | • flaga/powiadomienie lekarza klinicysty o zmianach |
| 117 | Możliwość administracyjnego ustawienia statusu badania na niezweryfikowane. |
| 118 | Możliwość łatwego zaznaczania i odznaczania nieopisanych badań w celu utworzenia jednego opisu badania dla kilku obrazów (wykonanych projekcji). Funkcja musi obsłużyć możliwość przypisania tego samego opisu do kilku zaznaczonych badań. Funkcja musi działać tożsamo w przypadku dodawania załączników. |
| 119 | System musi umożliwiać radiologowi raportującemu łatwy dostęp do poprzednich opisów radiologicznych i związaną z tym łatwość wyświetlania obrazów historycznych w systemie PACS (z konfigurowalnymi przez użytkownika protokołami domyślnie wyświetlanymi) odpowiednich poprzednich badań obrazowych i wyświetlania ad hoc). |
| 120 | Możliwość wybrania statusu VIP badania wyświetlanego i opisywanego tylko przez wybranego radiologa. |
| 121 | Przy wyświetlaniu wartości liczbowych System musi obok pokazywać używaną jednostkę miary. |
| 122 | System musi wyświetlać dane demograficzne o pacjencie i inne informacje ADT, w zależności od ustawionej konfiguracji na górze każdego ekranu |
| 123 | Gotowość integracji systemu na post-processingi firmy trzecich posiadających dedykowane pulpity diagnostyczne dla poszczególnych badań. |
| 124 | Klient PACS musi mieć możliwość wyświetlania kluczowych obrazów w badanie a jeżeli użytkownik kliknie obraz w opisie to automatycznie przeskakuje do wskazanych obrazów. System automatycznie tworzy odpowiednie linki do oznaczonych kluczowych obrazów za pomocą prostej funkcji w trakcie tworzenia opisu/przeglądania badania. |
| 125 | System musi umożliwiać: • Wyświetlanie obrazów w skali szarości i kolorów z dowolnej modalności; • Wizualna nawigacja po dostępnych seriach obrazów za pomocą miniatur; • PACS musi tworzyć i wyświetlać na żądanie dane obrazu MPR/MIP z cienkiego przekroju poprzecznego, który musi umożliwiać zsynchronizowane przewijanie w trzech płaszczyznach. Bezpośrednie porównanie co najmniej trzech zestawów obrazów (z automatycznym łączeniem anatomicznym, zsynchronizowanym przewijaniem, przesuwaniem i powiększaniem dla modalności przekrojowych). Powinno być możliwe utworzenie 3 wystąpień MPR z serii poprzecznych przesłanych do PACS różnych badań CT (lub MR) i przewinięcie 3 serii strzałkowych lub 3 serii czołowych jednocześnie, połączonych ze sobą dopasowaniem anatomicznym • adnotacje dotyczące lateralizacji, orientacji i lokalizacji przestrzennej; • adnotacje dotyczące danych demograficznych, zarządzania i podstawowych informacji technicznych; • Proste pomiary odległości liniowej i kąta; • Funkcja (ROI) w celu uzyskania informacji o średniej wartości piksela, odchyleniu standardowym i obszarze ROI dla wszystkich typów obrazowania • Czytelny nagłówek DICOM dla wszystkich typów obrazowania • Funkcja Cine dla obrazów zawierających ruch (np. USG serca, XA, CT lub MR); z możliwością uruchomienia co najmniej 3 (a najlepiej więcej) oddzielnych serii w trybie Cine jednocześnie • Wyświetl tylko opis badania; bez uruchamiania powiązanych obrazów PACS, chyba że wydano polecenie (np. dwukrotne kliknięcie), aby to zrobić • Ukryj/wyłącz adnotacje |
| 126 | Zdolność do synchronicznego przewijania prawidłowo zlinkowanych różnych płaszczyzn anatomicznych w seriach uzyskanych lub zrekonstruowanych w różnych płaszczyznach anatomicznych (tyle połączonych serii, ile potrzeba, z tych samych lub poprzednich badań, w tych samych różnych modalnościach – jak opisano poniżej) • Płaszczyzny odpowiadające aktywnemu okienku powinny być wyświetlane jako pojedyncza linia na innych wyświetlanych seriach Połączenie anatomiczne powinno być automatyczne i powinno być dokładne • Powinien automatycznie kompensować różnice w akwizycji danych do badania (takie jak różne szerokości przekrojów), tak aby połączone serie nadążały za sobą i utrzymywane było prawidłowe dopasowanie anatomiczne • System powinien automatycznie prawidłowo łączyć poziomy anatomiczne między odpowiednimi seriami w jednocześnie wyświetlanych badaniach bieżących i historycznych w tych samych i różnych trybach (np. CT, MR, SPECT, PET) • Powinna istnieć możliwość wskazania kursorem położenia struktury anatomicznej na jednym wyświetlanym obrazie i powinna automatycznie podświetlać dokładnie to samo położenie we wszystkich wyświetlanych seriach (różnych płaszczyznach anatomicznych) jednocześnie |
| 127 | System musi mieć wstępnie załadowane użyteczne protokoły DDP (Default Display Protocol), a także funkcjonalność konfigurowalnych przez użytkownika protokołów DDP. Musi istnieć możliwość wyłączenia Systemowych DDP. Musi istnieć możliwość współdzielenia DDP między użytkownikami i przejmowania tych utworzonych przez innych użytkowników. Indywidualny użytkownik musi mieć możliwość wyboru DDP, które chce widzieć i z których chce korzystać, oraz wybrać własne domyślne DDP. |
| 128 | Musi być możliwe, aby prawy monitor wyświetlał najnowsze badanie, a lewy monitorował starsze badania i odwrotnie. Ta konfiguracja musi być specyficzna dla użytkownika i musi być możliwa do skonfigurowania przez samych użytkowników. Ta konfiguracja musi zostać zachowana pomimo odświeżenia lub aktualizacji systemu. |
| 129 | Po przejrzeniu lub zgłoszeniu całego zestawu obrazowania powinno być łatwe sekwencyjne wyświetlenie następnego badania lub obrazu, po prostu żądając „następnego obrazu” albo z zestawu mini-miniatur obrazów za pomocą kliknięcia myszką za pomocą ikony przycisku, albo pojedynczego naciśnięcie klawisza. |
| 130 | System w obrazowaniu diagnostycznym musi obejmować funkcjonalność umożliwiającą poprawne wyświetlanie obrazów mammograficznych. |
| 131 | Poszczególne DDP muszą być konfigurowalne dla wszystkich stacji roboczych PACS specyficznych dla piersi |
| 132 | System musi w pełni wspierać badanie pacjenta o nieznanej tożsamości. Konieczność łatwego czyszczenia/zmieniania danych, gdy szczegóły będą już znane. |
| 133 | System musi wyraźnie wyświetlać użytkownikowi liczbę obrazów, które zostały obejrzane, oraz liczbę obrazów, które nie zostały wyświetlone w danej serii |
| 134 | System powinien umożliwiać grupowanie według rodzajów badań i/lub części ciała, aby ułatwić opisywanie według modalności i/lub części ciała do celów sprawozdawczych, ale powinien również grupować badania według obecności. np. pacjent z serią zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej wykonanych w ciągu kilku dni lub tego samego dnia. |
| 135 | System musi ostrzegać użytkownika, jeśli nowe obrazy zostaną dodane do badania podczas jego przeglądania. |
| 136 | System musi umożliwiać łatwe jednoczesne przeglądanie 2 niescalonych pacjentów (którzy w rzeczywistości są tym samym pacjentem), np. pacjenta, który ma odmienne dane demograficzne i obrazy dołączone do każdego rekordu. System umożliwia bezpośrednie porównanie obrazów tych pacjentów ”dwóch pacjentów”, tak jakby zostały już połączone. Powinno to być również możliwe, nawet jeśli niektóre badania są na płytach CD/DVD/USB. Użytkownik musi mieć możliwość opisywania w tym trybie. |
| 137 | System musi być konfigurowalny w taki sposób, aby można było ograniczyć przeglądanie badań obrazowych w oparciu o osobę kierującą, dane skierowania, lokalizację skierowania, przychodnię lekarską itp. |
| Bezpieczeństwo |  |
| 138 | Dział R&D posiadający certyfikat ISO27001 |
| 139 | Możliwość skonfigurowania PACS do wykonywania dziennika audytu zgodnie ze standardowym formatem IHE. Jeśli włączone jest rejestrowanie audytu, działania na stacji roboczej PACS również będą rejestrowane w dzienniku audytu, a wszystkie wpisy dziennika audytu z PACS będą zapisywane w oddzielnej lokalizacji |
| 140 | Ochrona nazwy użytkownika i hasła. Aby móc uruchomić aplikację PACS wymagane jest podanie poprawnej nazwy użytkownika i hasła |
| 141 | Uwierzytelnianie połączeń do klienta PACS do serwera. Każde wywołanie do serwera powinno zawierać token bezpieczeństwa, który jest weryfikowany przez serwer. Jeśli serwerowi zostanie przedstawiony nieprawidłowy token, serwer powinien odrzucić żądanie. |
| 142 | Uwierzytelnianie połączeń do klienta PACS do serwera. Każde wywołanie do serwera powinno zawierać token bezpieczeństwa, który jest weryfikowany przez serwer. Jeśli serwerowi zostanie przedstawiony nieprawidłowy token, serwer powinien odrzucić żądanie. |
| 143 | System musi realizować szyfrowanie całego ruchu między klientem a serwerem przy użyciu szyfrowania SSL. |
| 144 | System musi wspierać dwustopniową autentykację 2FA. |
| 145 | Integralność pakietu. Cały ruch sieciowy między klientem PACS a serwerem powinien korzystać z podpisanych pakietów sieciowych potwierdzających, że żadne dane nie zostały zmodyfikowane podczas przesyłania. |
| 146 | Skalowalna konstrukcja systemu, która pozwala na zwiększenie wydajności bez wymiany istniejących komponentów systemu |
| 148 | Wsparcie dla pracy w środowisku serwera wirtualnego |
| 149 | Proaktywne monitorowanie stanu systemu w celu umożliwienia działań serwisowych, zanim staną się one krytyczne |
| 150 | Integracja z systemem zarządzania użytkownikami (Active Directory) |
| 151 | Wsparcie zarządzania informacjami zgodnie z prawem dotyczącym danych pacjentów |
| 152 | Wsparcie analityki biznesowej w celu generowania szczegółowych i ilustracyjnych raportów na podstawie danych związanych z biznesem |
| 153 | System musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. |
| Integracje |  |
| 154 | System musi być zgodny ze standardami DICOM 3.x, HL7 2.x, IHE i ich następcami, aby umożliwić współdziałanie sprzętu wielu dostawców w środowisku sieciowym. |
| 155 | System musi obsługiwać funkcjonalności DICOM Modality Worklist, DICOM Modality Performed Procedure Step oraz DICOM Storage Commit. |
| 156 | DICOM Modality Worklist (DMWL) musi być dostarczona dla wszystkich modalności. |
| Stacja opisowa i serwer |  |
| 157 | System musi być dostarczony wraz z 1 zestawem stacji roboczej zawierającej monitor diagnostyczny lub parę monitorów oraz monitor opisowy wg poniższych kryteriów: - Windows 10 x64 PL - procesor 4c min 3.6 GHz - 16 GB RAM - 1 Gbit/s LAN - 250 GB SSD - złącze PCIe Gen3 x8 - karta graficzna 4GB DDR5, 1DP, 2mDP, min. 96 GB/s memory bandwidth, 10-bit grayscale - monitor 4MP lub 2x2MP, wyświetlający zarówno kolor/grayscale, min. 30", min. 2xDP 1.2, min. 4xUSB w tym min. 1 z funkcją szybkiego ładowania, wbudowany sensor kalibracji, panel ochronny odporny na środki czyszczące zawierające alkohol - monitor min. 23 cale, HD, min. 1 DP |
| 158 | Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - procesor 64C 2.45 GHz 256M DDR5 - min. 256 GB RAM 4800MT/s - min. 8 x slotów na dyski 2.5 - min. 4 dyski SSD SAS lub NVMe dające łączą przestrzeń netto nie mniej niż 4 TB w RAID 5 - obudowa typu rack 19”, szyny montażowe, organizer kabli - kontroler dwuportowy Ethernet 1GbE - kontroler dwuportowy Ethernet 10GbE - redundantny zasilacz Hot-Plug o mocy dostosowanej do pracy serwera, - gwarancja 36 miesięcy NBD onsite - dyski ulegające wymianie zostają u Zamawiającego |
| 159 | Dyski dedykowane do macierzy wskazanej przez Zamawiającego niezbędne do optymalnej pracy systemu w istniejącym środowisku Zamawiającego współtworzące wraz z serwerem minimalną redundantną przestrzeń użytkową na potrzeby archiwum PACS/VNA: - 2 x 7 dysków min. 3.84 TB SSD SAS 2.5 (łącznie 14 dysków) - gwarancja 36 miesięcy |

### INTEGRACJA PACS/VNA Z HIS/RIS

Wymagania ogólne

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobligowany do wykonania integracji systemu z posiadanymi systemami HIS/RIS dostarczonymi Zamawiającemu przez firm Kamsoft S.A. i Nexus Poska Sp. z o.o.

- Zakres integracji polega na m. in.:

- wysyłaniu zleceń z systemu HIS/RIS dotyczących wykonania badania

- Odebraniu zgód pacjenta z systemu HIS/RIS – jeżeli dotyczy

- Odbieraniu danych pacjenta z systemu HIS/RIS

- Wysyłaniu opisu badania do systemu RIS/HIS w formie tekstowej

- Przesłaniu do systemu HIS/RIS, wytworzonego wyniku badania w systemie PACS

- Wymiana danych z systemem PACS ma się odbywać z wykorzystaniem protokołu DICOM 3.0 oraz HL7 2.x

- Oferowany system musi mieć możliwość przekazywania w lisice roboczej (worklist)do każdego zlecenia unikalnego ID badania z wykorzystaniem, którego możliwa będzie dalej identyfikacja tego badania w obydwu systemach.

- Każde skierowanie (zlecenie na badanie) na badanie zaewidencjonowane w systemie (Oddział, poradnia, RIS/HIS) musi trafić na worklistę do danego aparatu włączonego do systemu PACS.

- Po wykonaniu badania przez urządzenie jego opis następuje na stacji diagnostycznej (opisowa) z dostępem do systemu RIS/HIS i PACS. Opis badania odbywa się w systemie RIS. Wywołanie pola opisowego danego badania w RIS implikuje pokazanie na drugim monitorze właściwych obiektów graficznych (zdjęcie, film) stanowiących przedmiot opisu w przeglądarce systemu PACS znajdującej się na stacji diagnostycznej. Zamawiający zastrzega gotowość systemu PACS na możliwość opisywania badań i odsyłania gotowego wyniku do RIS/HIS. Każdorazowa zmiana w PACS ma mieć odwzorowanie zmian po stronie RIS/HIS.

### Integracja pomiędzy systemami/podsystemami

Zamawiający przewidział konieczność zbudowania interfejsów wymiany danych pomiędzy podsystemami wdrażanego rozwiązania ZSI w celu rejestracji zdarzeń występujących podczas pracy Zamawiającego.

Wykonawca w toku analizy przedwdrożeniowej zaprojektuje, a następnie wykona poniżej wstępnie zdefiniowane interfejsy opierając się o swoją wiedzę i poniższe wytyczne. Należy założyć, że system HIS jest głównym systemem, z którym ingerują się pozostałe systemy (podsystemy).

O ile to możliwe i uzasadnione integracyjna wymiana danych pomiędzy ZSI oraz systemami zewnętrznymi powinna odbywać się z wykorzystaniem właściwych standardów i technologii odpowiednich dla danych systemów, a w szczególności z wykorzystaniem standardów branżowych:

- Pożądane mechanizmy i formaty danych:

  - Tabele bazodanowe (perspektywy)

  - XML,

  - HL7 CDA, DICOM (dla danych obrazowych)

- Inne technologie i standardy komunikacji zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wymiana danych co do zasady powinna oferować możliwość audytowania wymienionych danych pomiędzy systemami oraz sygnalizować wszystkie błędy komunikacji pomiędzy puntami końcowymi.

Zamawiający, w zakresie dotyczącym integracji z posiadanym lub dostarczonym systemem PACS (obecnie producent AGFA, nazwa systemu Impax 6 oraz Alteris) przewiduje integrację z posiadanym systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiędzy ZSI a nowym systemem PACS/VNA w zakresie przesyłania zleceń badań z HIS do PACS/VNA oraz odbierania wyników (opisów badań i linków do obrazów). Integracja obejmuje przesyłanie komunikatów pomiędzy systemami w zakresie przetwarzanych w nich danych. Wdrażany ZSI do czasu migracji danych do nowego PACS/VNA będzie korzystał z danych zawartych w obecnych systemach PACS w zakresie dostępu z poziomu ZSI do danych obrazowych w nich składowanych za pośrednictwem przeglądarki danych obrazowych z systemu PACS . Ponadto Wykonawca musi wykonać wszystkie integracje opisane w poszczególnych punktach wyszczególnionych w innych częściach OPZ.

### Integracja z rozwiązaniem katalogowym (SSO, domena Windows).

W zakresie wymiany danych o użytkownikach oraz autoryzacji dostępu, zgodnie z wymaganiami systemów dziedzinowych i standardami branżowymi. Zamawiający posiada wdrożone AD.

# Zakres 5 – Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej realizacji każdego Zadania. Dokumentacja projektowa będzie przechowywana przez cały okres realizacji projektu.

## Wytyczne do analizy przedwdrożeniowej

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie analizy przedwdrożeniowej.

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu opisać sposób wdrożenia wymaganych przez OPZ funkcjonalności tak aby spełniały one swoje funkcje (ujęte z punktu widzenia personelu medycznego Zamawiającego). Funkcjonalności mogą realizować te funkcje bezpośrednio lub pośrednio (wówczas należy wskazać sposób ich realizacji tzn., poprzez lub w ramach jakich funkcjonalności są one realizowane). Analiza przedwdrożeniowa musi obejmować również analizę integracji poszczególnych systemów Zamawiającego oraz sposób i terminy migracji danych z uwzględnieniem przewidywanych przerw w pracy poszczególnych systemów, tak aby Zamawiający mógł przygotować się do tych przerw i odpowiednio zaplanować pracę Szpitala w trakcie tych przerw. Wykonawca winien wskazać nie tylko konieczność zaplanowania przerwy ale także określić szacowany termin i szacowany czas trwania przerwy.

## Dokumentacja powykonawcza

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego elementu systemu dokumentację Administratora – zawierająca opis wymaganych czynności i działań związanych z instalacją i konfiguracją danego elementu, a także opis wymagań odnośnie konfiguracji środowiska eksploatacyjnego (platformy sprzętowej, systemowej, bazodanowej i aplikacyjnej). Dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne loginy, hasła, kody dostępu, itp. pozwalające na odtworzenie pełnego zakresu systemu po awarii, zarządzanie w pełnym zakresem dostarczonym rozwiązaniem oraz pełnienie usługi serwisu przez inny podmiot po okresie trwałości projektu. Hasła muszą zostać dostarczone w zamkniętej kopercie i przekazane muszą być protokolarnie wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego elementu systemu dokumentację Użytkownika – opis działania danego elementu Systemu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania przez personel skierowany do jego użytkowania – w wersji elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca we współpracy z Zamawiającym stworzył Politykę backupu i archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami dostarczonych systemów.

Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

# Zakres 6 – Utrzymanie i serwis

Świadczenie usług utrzymania i serwisu ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych Dysfunkcji systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności, wykryciu zagrożenia włamania, itp..

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu zgodnych z aktualnymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji Użytkownika i/lub Administratora.

Wykonawca zobowiązuję się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.

Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając:

  - Usługę/i typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu

  - Portal/e typu helpdesk – dostępny on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane m.in. statusy zgłoszeń oraz ich treść i historia korespondencji

  - przez niniejszy portal będą mogły być dokonywane zgłoszenia Dysfunkcji

Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu.

Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemów.

Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi \utrzymania i serwisu..

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania dysfunkcji:

  - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: Dysfunkcji w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;

  - związanych z realizacją usługi wdrożenia Systemu;

  - spowodowanych aktualizacjami Systemu.

Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach, poprawkach i nowych funkcjonalnościach Systemów.

Zgłaszający, w przypadku wystąpienia dysfunkcji przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia Dysfunkcji. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on błąd w środowisku Zamawiającego, a terminy usunięcia Dysfunkcji ulegają wydłużeniu o czas oczekiwania na dostęp do środowiska Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 4 godzin przyjęcie Zgłoszenia oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.

Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie.

Zgłoszenia będą klasyfikowane zgodne ze słownikiem pojęć, określonym poniżej dla usług serwisu i utrzymania

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia dysfunkcji w terminach wymienionych w dotyczącym

Szczegółowy opis warunków utrzymania i serwisu

Słownik pojęć dla warunków utrzymania i serwisu.

- Awaria – oznacza dysfunkcję Systemu, uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego części, jednak nie prowadzącą do zatrzymania eksploatacji Systemu.

- Błąd – powtarzalne działanie Systemu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji.

- Dzień roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla nieprawidłowości rozumianych jako niezgodność z Dokumentacją lub wymaganiami przewidzianymi umową.

- Godziny robocze – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

- Naprawa – modyfikacja Systemu usuwająca Dysfunkcję Systemu.

- Obejście - tymczasowe rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie oprogramowania bez usuwania wykrytego błędu przy zachowaniu integralności bazy danych.

- Stan Funkcjonalności Systemu- stan Systemu, w którym nie występują Dysfunkcje.

- Stan Krytyczny – dysfunkcja Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu.

- Usterka - zakłócenie działania oprogramowania, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie oprogramowania i nie będące awarią lub błędem.

- Utrzymanie i serwis dotyczą całości prac związanych z utrzymaniem systemu w gotowości do pracy wraz z terminowym usuwaniem dysfunkcji w całym okresie trwania umowy.

- Gwarancja – dotyczy sprzętu który jest kupowany wraz z dostarczonym systemem informatycznym a minimalne parametry gwarancji są określone dla każdego z poszczególnych sprzętów kupowanych w ramach wdrożenie sytemu informatycznego.

- Zmawiający nie ogranicza sobie prawa do korzystania z ogólnych zasad gwarancji do całości wdrażanego systemu informatycznego a określonego w odpowiednich przepisach prawnych.

Zakres usług w ramach utrzymania i serwisu

| Lp. | Usługa |
| --- | --- |
| 1. | Udostępnianie oficjalnie wydawanych przez Wykonawcę Napraw, Wersji i Wydań Systemu w okresie trwania Umowy, w tym dotyczących zmian przepisów prawa. |
| 2. | Udostępnianie Dokumentacji związanej z Naprawą, Wersją i Wydaniem Systemu. |
| 3. | Świadczenie Pomocy Telefonicznej przy eksploatacji Systemu w Dni Robocze w Godzinach Roboczych. |
| 4. | Utrzymywanie i/lub przywracanie Stanu Funkcjonalności Systemu na zasadach określonych w Procedurze przyjęcia Zgłoszeń Serwisowych oraz Procedurze podejmowania Prac Serwisowych i na Warunkach zdalnego dostępu do zasobów Zamawiającego. |
| 5. | Wsparcie Zamawiającego w planowaniu rozbudowy Systemu w zakresie oceny i rekomendacji zmian w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby Zamawiającego w zakresie świadczonych usług. |

Procedura przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego

- Wykonawca przyjmuje Zgłoszenie Serwisowe drogą telefoniczną, mailową lub w dedykowanym portalu zgłoszeń.

- Zgłoszenie Serwisowe realizowane drogą internetową uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- Zgłoszenie Serwisowe dokonane w czasie innym niż Godziny Robocze w Dniu Roboczym uznaje się za dokonane w pierwszej godzinie roboczej dnia roboczego, w którym dokonano Zgłoszenia Serwisowego lub najbliższego dnia roboczego następującego po dniu dokonania Zgłoszenia Serwisowego.

Procedura podejmowania Prac Serwisowych

- Wykonawca podejmuje Prace Serwisowe na podstawie Zgłoszenia Serwisowego.

- Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy usunięcia Dysfunkcji, a w szczególności zapewni przedstawicielom Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu Zamawiającego (zgodnie z warunkami zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów Zamawiającego).

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie Dysfunkcji Systemu, spowodowane niewypełnieniem przez Zamawiającego obowiązków wymienionych w ust 2.

- Ewentualna odmowa zapewnienia dostępu do Systemu winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

- Wykonawca, celem efektywnego wykonania zadań związanych z usuwaniem Dysfunkcji Systemu, w jak najkrótszym czasie dokona starań zmierzających do zminimalizowania ich skutków poprzez określenie działań naprawczych możliwych do podjęcia przez personel własny Wykonawcy lub personel własny Zamawiającego.

- Wykonawca dołoży starań, aby Realizacja Zgłoszenia Serwisowego nastąpiła w możliwie krótkim czasie tak, aby uciążliwość spowodowana istnieniem Dysfunkcji trwała jak najkrócej, od momentu dokonania Zgłoszenia Serwisowego, jednak nie dłużej niż:

  - 4 godziny dla Stanu Krytycznego,

  - 1 dni robocze dla Awarii,

  - 3 dni roboczych dla Błędu,

  - 5 dni roboczych dla Usterki.

- W przypadku, jeżeli przyczyna Zgłoszenia Serwisowego nie jest związana bezpośrednio z Dysfunkcją, czas realizacji zgłoszenia może zostać wydłużony o czas realizacji innych czynności niezbędnych do przywrócenia Stanu Funkcjonalności.

- W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wymaga przyjazdu do siedziby Zamawiającego, Strony ustalą datę i godziny wykonania usługi.

- Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie przez Wykonawcę o ustalonych przyczynach wystąpienia Dysfunkcji celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń.

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast poinformować Zamawiającego o zakończeniu Prac Serwisowych.

- Zamawiający dokona weryfikacji efektów Prac Serwisowych i potwierdzenia przywrócenia Stanu Funkcjonalności w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od Wykonującego informacji o zakończeniu Prac Serwisowych i w formie pisemnej (e-mail lub portal zgłoszeń) poinformuje Wykonującego o:

  - potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku gdy stwierdzi, że Stan Funkcjonalności został przywrócony,

  - częściowym potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku, gdy Wykonujący stworzy Obejście dla Dysfunkcji. W takim przypadku drogą e-mail określany jest termin Realizacji Zgłoszenia Serwisowego inny niż terminy wskazane w punkcie 6 Procedury podejmowania Prac Serwisowych, nieprzekraczający jednak dwukrotności tych terminów,

  - odrzuceniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi iż Dysfunkcja nadal występuje, lub gdy Realizacja Zgłoszenia Serwisowego doprowadzi do powstania innej Dysfunkcji,

  - w przypadku braku pisemnej odpowiedzi opisanej w ust. 11 pkt 1 - 3 uznaje się, że Zamawiający potwierdził Realizację Zgłoszenia Serwisowego.

Warunki zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów na czas realizacji zgłoszenia serwisowego.

- Bezpośredni dostęp do Systemu Zamawiającego jest możliwy wyłącznie po poinformowaniu administratora Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia Dysfunkcji Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dane do prawidłowej Realizacji Zgłoszenia Serwisowego.

- Korzystając ze zdalnego dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywać go wyłącznie w celu realizacji Umowy,

  - będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.

- Zdalne rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Zamawiającego prowadzone będzie z siedziby Wykonawcy w Dni robocze w Godzinach roboczych.

- Jeżeli nie jest możliwe zdalne rozwiązywanie problemu zgłoszonego przez Zamawiającego lub nie można wskazać Obejścia, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązywania problemów bezpośrednio w miejscu zainstalowania Systemu.

W każdym przypadku Zgłaszający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia rozwiązania niż określono w warunkach. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej.

Terminy wymienione powyżej obowiązują również w przypadku dostarczonego sprzętu.

W ramach utrzymania i serwisu przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca musi zaoferować całodobowy, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku serwis dla zgłoszeń krytycznych z czasem reakcji maksymalnie 30 minut i terminem usunięcia dysfunkcji maksymalnie w ciągu 4 godzin.

W ramach utrzymania i serwisu Wykonawca w okresie trwania umowy, okresowo (min. raz na kwartał), przeprowadzi przegląd krytycznych parametrów systemu (np. ilość wolnego miejsca na dyskach, przegląd długo wykonujących się zapytań SQL, procesów „sierot”, itp.) i w razie konieczności poinformuje Zamawiającego o konieczności podjęcia działań mających na celu uniknięcie awarii lub zablokowania systemu.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system posiadał gwarancję aktywnego rozwijania i naprawiania błędów oraz dostosowywania do aktualnie obwiązujących norm prawnych przez okres min. 10 lat od daty podpisania Umowy. Na koniec okresu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zaktualizowania całego środowiska informatycznego rozumianego jako system PACS wraz ze wszystkimi komponentami, w momencie zakończenia umowy (wraz z niezbędnymi komponentami które są niezbędne do pracy systemu informatycznego np. wersje silników baz danych tp..).  Z aktualizacji wykluczone są komputery służące do pracy na systemie a dostarczone przez Wykonawcę w ramach postępowania.