Kraków dnia: 10.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji” – znak sprawy ZP/18/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 18 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Pakietu nr 4, pozycja nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów wraz z użyczeniem kompatybilnych autoczytników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ile autoczytników Wykonawca będzie zobowiązany użyczyć? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. - Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy ze wskaźnikiem w postaci trzech kółek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźnik w postaci trzech kółek, lecz nie dopuszcza, aby kolor po przebarwieniu był zbliżony do koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji. - Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem przebarwiającym się z koloru różowego na żółty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy SWZ, Rozdział 9.1.1, punkt 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opatrzenia próbek etykietami w języku polskim i dopuści dołączenie ulotek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Podsiadło