Kraków dnia: 2024-04-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-143/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawa wagosuszarki (wagi laboratoryjnej) do laboratorium astrobiologii dla Centrum Technologii Kosmicznych - DE-dzp.272-143/24” – znak sprawy DE-dzp.272-143/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu ważenia. W specyfikacji znajdującej się w SWZ do niniejszego postępowania jest powielona informacja na temat maksymalnego zakresu ważenia. W jednym miejscu wpisano 200 g w drugim miejscu 110g. Zakładam, że zależy Państwu na zakresie ważenia do 110 g - wnioskuję po podanym przez Państwa przykładowym modelu urządzenia. Prosiłabym o potwierdzenie. Odpowiedź Zamawiającego: Zakres ważenia wagi powinien być do 110 g.

Zamawiający usuwa z pkt 4.1 SWZ zapis:

Maksymalny zakres ważenia: 200g