## Arkusz1
PAKIET 1 – Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w parach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnątrz polimeryzowane. Anatomicznie dopasowane. W podwójnym opakowaniu z możliwością jałowego otwierania, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe z wycięciem ułatwiającym otwieranie, opakowanie wewnętrzne papierowe z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa), to oznaczenie widoczne również na rękawicach. Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości ok 8 cm. Mankiet zapobiegający zsuwaniu się rękawiczek z zaokrąglonym brzegiem wraz z wzmocnieniami. Długość rękawic min. 260-285 mm, grubość na palcu max 0,27 mm, dłoń 0,20 +/- 0,02, mankiet min. 0,145 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem min. 18 N. AQL maksymalnie 0,65. Zawierające poniżej 10 mikrog/g protein, potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium wg normy EN 455-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice musza posiadać badania na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 minimum 18 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 | 6 |  | 150 | [6 empty] | 5 par
|  | 6.5 |  | 20000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7 |  | 25000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7.5 |  | 45000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8 |  | 25000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8.5 |  | 1600 | [6 empty] | 5 par
Razem
PAKIET 2 – Rękawice nitrylowe, diagnostyczne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | AQL 1 lub niższy. Wnętrze rękawicy polimeryzowane, z substancją łagodząco-nawilżającą. Rękawice z rolowanym mankietem, dobrze przylegające do skóry dłoni użytkownika. Cienkie, grubość na palcu 0,1 mm +/- 0,01 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Łatwo dające się wyciągać pojedynczo z opakowania. Długość min. 240 mm. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyroby medyczne klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, ochrony chemicznej zgodne z normą EN ISO 374-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374 z poziomami ochrony, MD, EN 420). Barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np. etanol i izopropanol). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN16523-1 na min 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 120 min. Przebadane na penetrację cytostatyków min. 30 substancji, zgodne z ASTM 6978, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 i EN ISO 374. Do oferty należy dołączyć dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. | S |  | 4400 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | M |  | 30000 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | L |  | 15000 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | XL |  | 20 | [6 empty] | 1 opakowanie
Razem
PAKIET 3 – Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu. Z teksturą na całej części dłoniowej. AOL 1. Grubość na palcu 0,23 +/- 0,02. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg. EN ISO 374-1 z oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie min. 18 substancji chemicznych wg normy ASTM F 739-12 w tym 4-rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70% powyżej 480 min. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzona raportem z wynikami badań, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Spełniające normę EN 388 O ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ MIN. 2 PARAMETRY NA CO NAJMNIEJ 1 POZIOMIE. Pakowane minimum po 50 szt. | S |  | 24 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | M |  | 24 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | L |  | 24 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | XL |  | 24 | [6 empty] | 1 opakowanie
Razem
PAKIET 4 – Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe.
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w parach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice bezlateksowe, sterylne,bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne - foliowany papier lub folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem zaokrąglonym lub prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem minimum 10 N, AQL ≤ 1,0. Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 z jednostki niezależnej, - Dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną. - Oświadczenie potwierdzające brak zawartości tiuramów, ditiokarbaminianów i pochodnych guanidynowych w rękawicach. | 6.5 |  | 400 | [6 empty] | 5 par
|  | 7 |  | 3300 | [6 empty] | 5 par
|  | 7.5 |  | 3000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8 |  | 500 | [6 empty] | 5 par
Razem
PAKIET 5 – Rękawice jałowe bezpudrowe do bezpośredniego przygotowania cytostatyków
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w parach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jałowe rękawice do bezpośredniego przygotowywania cytostatyków w strefie komory laminarnej. Bezpudrowe, bez alergenów. Długość min 290 mm AQL max. 1. Pakowane po 2 szt w podwójne opakowanie, zewnętrzne folia, wewnętrzne papier z oznakowaniem rozmiaru i strony na obydwóch opakowaniach. Rękawice spełniające normę EN 374, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, spełniające normę EN 388. Przebadane na przenikanie minimum 12 cytostatyków. Barierowość dla min dwóch alkoholi w tym etanol stosowanych w dezynfekcji. Do oferty należy dołączyć wyniki badań potwierdzajace przenikalność na min. 12 cytostatyków oraz min. 2 alkoholi, w tym etanol. Zgodne z normą EN 420. Wymagana certyfikacja w/w norm wraz z identyfikacją niezależnej jednostki notyfikującej. | S |  | 500 | [6 empty] | 3 pary
|  | M |  | 1500 | [6 empty] | 3 pary
|  | L |  | 50 | [6 empty] | 3 pary
|  | XL |  | 10 | [6 empty] | 3 pary
Razem