Kraków dnia: 2024-04-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-158/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę reometru rotacyjnego na potrzeby WIMiC” – znak sprawy DE-dzp.272-97/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy punkt Wyświetlacz TFT o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 4,5 cala z dotykowymi przyciskami jest koniecznym wymogiem? Czy dopuszczona jest możliwość obsługi urządzenia z dołączonego zewnętrznego laptopa?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wyposażonego w wyświetlacz TFT o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 4,5 cala z dotykowymi przyciskami. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostawy urządzenia sterowanego zarówno z poziomu zewnętrznego laptopa za pomocą specjalnego oprogramowania jak i z poziomu samego urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.