Kraków dnia: 15.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji” – znak sprawy ZP/18/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu 4 pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik posiadał udokumentowane potwierdzenie FDA o kompatybilności z typem sterylizatora posiadanego przez Zamawiającego? Tylko taki wskaźnik wiarygodnie skontroluje biobójczość cyklu sterylizacyjnego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy pakietu 4 pozycja 2: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był zgodny z normą referencyjną, na podstawie certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik posiadał potwierdzenie ostatecznego czasu odczytu wskaźnika wydane przez FDA? Tylko taki wskaźnik zapewnia wiarygodny szybki odczyt wyniku kontroli biologicznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy pakietu 1- pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik z metodą odczytu opartą na podstawie paska postępującej zmiany koloru z niebieskiego na różowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był typu 4, zgodnie z normą 11140-1, co będzie potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Dotyczy pakietu 2- pozycja 3: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był łatwy do znalezienia we wnętrzu pakietu dzięki kolorowemu tyłowi wskaźnika – minimum dwa kolory oraz kolorowemu przodowi wskaźnika minimum 3 kolory? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Czy Zamawiający wymaga by zgodność oferowanego wskaźnika z normą 11140-1 była potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Podsiadło