Kraków dnia: 15.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji” – znak sprawy ZP/18/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: - Dotyczy Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej przebarwiający się po procesie sterylizacji z koloru różowego na niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wskaźnik był wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowany 8% stawką VAT? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. - Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. - Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga aby substancja wskaźnikowa była rozmieszczona równomiernie na całej długości testu i zmieniała kolor po procesie sterylizacji z niebieskiego na czarny w celu jednoznacznej oceny prawidłowości przebiegu procesu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 6. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 2 Czy Zamawiający wymaga aby substancja wskaźnikowa była rozmieszczona równomiernie na całej długości testu i zmieniała kolor po procesie sterylizacji z zielonego na brązowy w celu jednoznacznej oceny prawidłowości przebiegu procesu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 7. Dotyczy Pakietu 5 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wskaźniki emulacyjne w opakowaniu po 250 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 8. Dotyczy Pakietu 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy typu tyvek-folia gdzie wskaźnik po sterylizacji zmienia zabarwienie z fioletowego na niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko wtedy, gdy kolory te są kontrastujące. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zgodności rękawów Tyvek z normą PN-EN 868-9, która dotyczy materiałów do sterylizacji wykonanych z poliolifenu nie materiału typu Tyvek? Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Podsiadło