Kraków dnia: 2024-04-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) - 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/18/2024 |

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ
w następującym zakresie:

Zamawiający w dniu 15.04.2024 r. opublikował na stronie Zamawiającego oraz stronie prowadzonego postepowania: https://e-propublico.pl/ wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający modyfikuje swoje wyjaśnienia w następującym zakresie :

- W wyjaśnieniach treści SWZ – 2

Było:

„Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był typu 4, zgodnie z normą 11140-1, co będzie potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.”

Winno być:

„Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był typu 4, zgodnie z normą 11140-1, co będzie potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wskaźnik był typu 4 zgodnie z normą 11140-1, równocześnie dopuszcza, ale nie wymaga certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej.”

Było:

„Czy Zamawiający wymaga by zgodność oferowanego wskaźnika z normą 11140-1 była potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.”

Winno być:

„Czy Zamawiający wymaga by zgodność oferowanego wskaźnika z normą 11140-1 była potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wskaźnik był zgodny z normą 11140-1, równocześnie dopuszcza, ale nie wymaga certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej.”

- W wyjaśnieniach treści SWZ – 3

Było:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wskaźnik był wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowany 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.”

Winno być:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wskaźnik był wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowany 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.”

Było:

„Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1-3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Winno być:

„Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1-3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.”

Było:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.”

Winno być:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania w środowisku medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MDR (EU)2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r i opodatkowane 8% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.”

Niniejsza zmiana nie powoduje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Podsiadło