Poznań dnia: 2024-04-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zestawy odczynnikowe do oznaczeń immunochemicznych oraz morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/18/2024 |

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 2. Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników pkt. 7 W dniu 16.04.2024 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców. Przy konstruowaniu treści pytania wykonawca omyłkowo powtórzył zakres liniowości, która była w treści specyfikacji. W związku z powyższym ponawiamy pytanie i prosimy o możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie - Czy Zamawiający zezwala, aby oba oferowane analizatory hematologiczne miały liniowość dla parametru WBC od 0,00 do 300 G/l? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki