# Zakres czynności serwisowych dla analizatorów parametrów krytycznych Radiometer ABL 90 Flex Plus

- Przeglądy okresowe – 1 raz w rok

- Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: wymianę elementów zestawu przeglądowego, odbiałczanie układu pomiarowego, czyszczenie rolki pompy perystaltycznej, testy serwisowe, kalibrację, kontrolę jakości

- Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

- Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony raportem serwisowym

- Naprawy

- Porady telefoniczne

- Usuwanie usterek do 48h od zgłoszenia (w dni robocze)

- Wykonanie napraw oraz dojazd wliczony w cenę

- Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej dłużej niż 72h

- w przypadku gdy naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa nastąpi wymiana urządzenia (zleceniobiorca przedstawi stosowne dokumenty przekazania urządzenia o tych samych parametrach, oraz wystawi stosowne orzeczenie techniczne dot. stanu technicznego urządzenia podlegającego wymianie)

- pomoc zdalna przez usługę LiveConnect (jeśli jest dostępna)

- aktualizacja oprogramowania

- raz w roku wykonawca przeprowadzi szkolenie kliniczne dla użytkowników w zakresie interpretacji wyników (na wniosek Zamawiającego we wcześniej ustalonym terminie)

- Części zamienne

- Dostawy oryginalnych części zamiennych

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów