Załącznik nr 5 do SWZ
Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 1):
1. Wszystkie probówki plastikowe z próżnią o kalibrowanej objętości na etapie fabrycznym i korkiem wciskanym lub zakręcanym  składającym się z zewnętrznej warstwy plastikowej oraz wewnętrznej gumowej. Do badań OB wymaga się  probówki szklane  lub z nietłukącego tworzywa z korkami gumowymi jednowarstowymi. W probówkach do badań biochemicznych należy stosować wyłącznie aktywator wykrzepiania napylony na ścianki probówki ( brak możliwości stosowania granulatu jako aktywator wykrzepiania).
2. Każda probówka musi mieć etykietę zawierającą informację o numerze serii i terminie ważności , o rodzaju antykoagulantu oraz  objętości pobrania z wyraźnym znacznikiem objętości pobrania krwi.
3.Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem Luer (igły , wenflony ).
4. Probówki ,igły systemowe, uchwyty ,adaptery typu Luer  oraz automatyczny czytnik OB , zgodnie z rekomendacjami KIDL powinny być wykonane przez jednego producenta  – w przypadku zaoferowania produktów pochodzących od różnych producentów - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia producentów  tych elementów o pełnej kompatybilności produkowanego elementu z elementami innych producentów.
5. Igły systemowe  z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczonym bezpośrednio na igle lub na uchwycie. Igła jest neutralizowana natychmiast po aktywacji osłony. Proces aktywacji musi odbywać się  poprzez użycie jednej ręki ,zaś osłona zabezpieczająca trwale zamykać igłę.
6. Oferowany system zapewnia  wielokrotne otwieranie i zamykanie probówek .
7. Na każdym uchwycie musi znajdować się logo i/lub nazwa producenta i/lub nazwa systemu.
8. Wymiary probówek muszą być dostosowane do używanych w laboratorium wirówek i analizatorów , tzn. posiadać wymiary : średnica 13 mm i wysokość : 75 mm lub 100 mm. Nie dotyczy probówek do OB.
9. Wymiary probówek do OB muszą być dostosowane do oferowanego automatycznego czytnika OB ( pomiar oparty o metodę Westergrena ). Czytnik automatyczny na co najmniej 10 probówek  musi być wyposażony w zewnętrzne mieszadło do probówek OB, skaner kodów kreskowych ,wyświetlacz LCD,  drukarkę wyników, moduł archiwizacji wyników z możliwością ich odtworzenia  oraz możliwość włączenia i przesyłania wyników do systemu informatycznego laboratorium/szpitala .
10. Wykonawca przeszkoli personel laboratorium w zakresie obsługi aparatu do OB.
11. Wykonawca zapewni gwarancję przez cały okres trwania dzierżawy czytnika  uwzględniającą koszty napraw, wymiany podzespołów, wymaganych przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego. Wykonawca przy uruchomieniu analizatora dostarczy paszport techniczny.
12. Wymagany czas reakcji serwisu na ewentualne naprawy automatycznego czytnika OB do 48 godz. od momentu udokumentowanego zgłoszenia (fax, e-mail).Dłuższe naprawy wymagają dostarczenia aparatu zastępczego o tych samych parametrach. 
13. Wykonawca zapewni włączenie automatycznego czytnika  OB do systemu informatycznego laboratorium/szpitala oraz  poniesie koszt wykonania odpowiednich sterowników .
System informatyczny : KS-SOLAB , producent KAMSOFT S.A. , 40-235 Katowice , ul.1 Maja 133.
14. Wykonawca do oferty dołączy opis techniczny oferowanego automatycznego czytnika OB oraz dołączy próbki ( po 3 sztuki każdego asortymentu ) , które nie podlegają zwrotowi. 
Inne wymagania zamawiającego 
1. Oświadczenie wykonawcy , że oferowane wyroby  spełniają wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów do diagnostyki in vitro oraz „Ustawy o wyrobach medycznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i oznakowane są znakiem CE ( nie dotyczy końcówek do wykonywania rozmazów krwi)
2. Oświadczenie wykonawcy ,że oferowany system spełnia normę ISO 6710.
3. Termin ważności oferowanych igieł i probówek: minimum 6 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem koagulologii. Termin ważności nie może podlegać skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego.
4. Pakiet niepodzielny.
…………………………………………………………………………………..













Podpis Wykonawcy
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 2):
1. Wymagane jest dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli tzw. deklaracja zgodności ze znakiem CE.
2. Termin ważności: min. 6 miesięcy
3. Certyfikat kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii pałeczek do pobierania wymazów z podłożem transportowym.
Wymagane oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” ( Dz. U. z 2022 r. poz. 974)  i posiadające stosowne certyfikaty.
2. Wykonawca do oferty dołączy próbki ( po 3 sztuki każdego asortymentu ) , które nie podlegają zwrotowi
Inne wymagania:
1.    Pakiet niepodzielny
…………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 3):
1. Wymagane jest dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli tzw. deklaracja zgodności ze znakiem CE.
Wymagane oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i posiadające stosowne certyfikaty.
2. Wykonawca do oferty dołączy próbki ( po 3 sztuki każdego asortymentu ) , które nie podlegają zwrotowi
Inne wymagania:
1. Pakiet niepodzielny
…………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 4):
          1. Mikroprobówki do pobierania krwi z korkiem zamykającym oraz znacznikiem napełnienia : do badań hematologicznych – 250µL , do badań biochemicznych z żelem separującym – 500 µL.
2. Krew zbierana do mikroprobówki przy pomocy wyprofilowanego kołnierza ( rynna/ lejek) .
3. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
4. Wymagane jest dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli tzw. deklaracja zgodności ze znakiem CE.
Wymagane oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)  i posiadające stosowne certyfikaty.
2. Wykonawca do oferty dołączy próbki ( po 3 sztuki każdego asortymentu ) , które nie podlegają zwrotowi.
Inne wymagania:
1. Pakiet niepodzielny
…………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 5):
1.Wymagane jest dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli tzw. deklaracja zgodności ze znakiem CE.
Wymagane oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i posiadające stosowne certyfikaty.
2. Wykonawca do oferty dołączy próbki ( po 3 sztuki każdego asortymentu ) , które nie podlegają zwrotowi
Inne wymagania:
1. Pakiet niepodzielny
…………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 6):

1.Wymagane jest dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli tzw. deklaracja zgodności ze znakiem CE.
Wymagane oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i posiadające stosowne certyfikaty.
2. Wykonawca do oferty dołączy katalogi i ulotki.
Inne wymagania:
1. Pakiet niepodzielny
…………………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
