Kraków dnia: 24.04.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” – znak sprawy ZP/25/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ w punkcie 4.8. o treści "Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montaż u oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku" Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodziło o zbiornik o pojemności min. 5,4 ton, a nie 5,4 m3. Jednostka m3 jest tutaj jednostką nieprawidłową, nie odnoszącą się w żaden sposób do zbiornika tlenu, chyba że Zamawiający określiłby ten wymóg jako min. 5400m3. Prosimy zatem o poprawienie zapisu w SWZ aby był zgodny ze stanem faktycznym oraz poprawienie tegoż zapisu w załączniku "Zmodyfikowany Załącznik nr 1" gdzie również obowiązuje taki zapis. Prośbę swą motywujemy faktem, że Wykonawca w toku składania oferty musi załączyć oświadczenie własne odnoszące się do punktu 4.8 SWZ, zapewniając dysponowanie odpowiednim zbiornikiem w celu realizacji umowy, a zatem chcielibyśmy aby to oświadczenie miało poprawną, zgodną ze stanem faktycznym, treść. Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dotyczącą pojemności zbiornika na tlen ciekły medyczny. Zamawiający informuje, iż zmienione zapisy SWZ znajdują się w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 2” oraz w Nowym Zmodyfikowanym Załączniku nr 1, które Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz