Kraków dnia: 24.04.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) -2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/25/2024 |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Zmodyfikowanego załącznika nr 1 oraz w SWZ w następującym zakresie:

W pkt. 4.8. SWZ było:

„Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku.”

Jest:

„Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku.”

W pkt. 9.1. a) SWZ było:

- oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku;

Jest:

- oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku;

Zamawiający w Zmodyfikowanym Załączniku nr 1 zmienia zapisy dotyczące pojemności zbiornika na ciekły tlen medyczny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Nowy Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz