Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn. „Wymiana posadzki w korytarzu przy komorach chłodniczych w piwnicy kuchni”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmują niżej wymienione prace::

a) Roboty budowlane:

- rozebranie posadzek z płytek

- skucie nierówności betonu na podłogach

- wywiezienie gruzu

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstwy wyrównawczej

- ułożenie płytek klinkierowych na posadzce

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót