Kraków dnia: 2024-04-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-186/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego ma potrzeby WIMiC” – znak sprawy DE-dzp.272-186/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie homogenizatora ultradźwiękowego z przyciskami na generatorze i pedałem nożnym, umożliwiającym zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia, zamiast przycisku uruchamiającego na konwerterze, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie homogenizatora ultradźwiękowego z przyciskami na generatorze i pedałem nożnym, ponieważ kluczowym rozwiązaniem wymaganym zgodnie z OPZ jest sterowanie aparatem z poziomu przycisku na konwerterze.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.