Kraków dnia: 2024-04-30

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-9/24-308.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia RM - w formie "zaprojektuj i wybuduj" dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-9/24 |

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Zamawiający modyfikuje SWZ w poniższym zakresie poprzez:

- zmianę zapisu w pkt. 5.1. (tabela - ostatnie zdanie);

- zmianę zapisu pkt. 10.1./2, 4, 5 oraz dodanie pkt 10;

- zmianę zapisu pkt. 11.1./1, 2, 3 oraz dodanie pkt 4;

- zmianę zapisu pkt. 11.3.;

- zmianę zapisu pkt. 17.2.; 17.3.; 18.1.; 20; 21.1.;

- zmianę zapisu pkt. 23.1. pozycja nr 2;

- zmianę zapisu pkt. 23.2. pozycja nr 2 i nr 5;

które otrzymują brzmienie:

5.1.

(…)

Oferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych  (Dz. U. Nr 2022 r. poz. 974);

- ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) lub dyrektywą Rady 93/42/EWG 
z wykorzystaniem okresu przejściowego, ustanowionego na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro;

jak również posiadać wymagane dokumenty.

Produkty, które nie podlegają przepisom jw. muszą posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

  - Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 2 | Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie do URPL Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie do URPL (dotyczy rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu). |
| 4 | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC z późniejszymi zmianami i wymaganiem Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.06.2011 roku dotyczących ograniczeń w stosunku określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (dotyczy rezonansu magnetycznego). |
| 5 | Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych. W przypadku parametrów techniczno-użytkowych i warunków granicznych nie wyszczególnionych w dokumentach jw. dopuszcza się potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia: producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta lub wykonawcy lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży - dot. rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu. |
| 10 | Oświadczenie Wykonawcy, że produkty posiadają inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2022 r. poz. 974), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) lub dyrektywą Rady 93/42/EWG z wykorzystaniem okresu przejściowego, ustanowionego na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - oświadczenie Wykonawcy, że dodatkowe wyposażenie niestanowiące wyrobów medycznych posiada inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. |

  - Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie do URPL Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie do URPL (dotyczy rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu). |
| 2 | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC z późniejszymi zmianami i wymaganiem Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.06.2011 roku dotyczących ograniczeń w stosunku określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (dotyczy rezonansu magnetycznego). |
| 3 | Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych. W przypadku parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych nie wyszczególnionych w dokumentach jw. dopuszcza się potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia: producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta lub wykonawcy lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży - dot. rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu. |
| 4 | Oświadczenie Wykonawcy, że produkty posiadają inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2022 r. poz. 974), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) lub dyrektywą Rady 93/42/EWG z wykorzystaniem okresu przejściowego, ustanowionego na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - oświadczenie Wykonawcy, że dodatkowe wyposażenie niestanowiące wyrobów medycznych posiada inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. |

## 11.3.Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w zakresie dokumentów wskazanych w pkt 11.1/1, 2 i 4.

17.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2024-05-09 do godz. 10:30, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	gwarancjach bankowych;

3)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).

17.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-06-07.

18.1.	 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-06-07.

20.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-05-09 do godz. 10:30.

21.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-05-09 o godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wydłużenie terminu gwarancji na rezonans magnetyczny, wstrzykiwacz kontrastu oraz dodatkowe wyposażenie niestanowiące wyrobów medycznych i na oprogramowanie | 10 % |

  - Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 2 | Wydłużenie terminu gwarancji na rezonans magnetyczny, wstrzykiwacz kontrastu oraz dodatkowe wyposażenie niestanowiące wyrobów medycznych i na oprogramowanie Gof - Liczba punktów = Ozn war * waga gdzie: - Ozn war - 24 m-ce - 0 pkt. 36 m-cy i więcej - 100 pkt |
| 5 | Parametry techniczne RM Liczba punktów = ( Ozn war5/98 ) * 100 * waga Ozn war5 w skali od 0 do 98. gdzie: - Ozn war5 - 0 - 98 punktów - 98 - maksymalna liczba punktów za oceniane parametry techniczne |

- Zamawiający modyfikuje treść załączników do SWZ:

- opis przedmiotu zamówienia RM – zał. nr 1b do SWZ;

- formularz oferty – zał. nr 2 do SWZ;

- warunki gwarancji i serwisu – zał. nr 4 do SWZ;

- projekt umowy – zał. nr 5 do SWZ.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral