## Arkusz1
| Pakiet 1 - Barwne oznaczniki do zabiegów operacyjnych | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania i odciągania narządów (tętnic, żył, nerwów, przewodów moczowych i żółciowych) wypreparowanych w czasie operacji, wytworzone z włókien poliestrowych, apyrogenne, nieodkształcające się pod wpływem temperatury | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| żółtym |  |  | 20 | [6 empty] | 1
| czerwonym |  |  | 20
| niebieskim |  |  | 6
| białym |  |  | 12 | [6 empty] | 1
| pakowane po 10 szt, szerokość – 2 mm, długość – 900 mm. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Razem
| Pakiet 2 - Dren balonowy | [8 empty] | Kod CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w metrach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren balonowy uniwersalny, wykonany z PCV, użebrowany, średnica w mm/poszerzenie 5 x 8/8 x 13 nadający się do ssaków próżniowych i elektrycznych, niesterylny, w zwoju nie dłuższym niż 50 m. 1 sztuka zwoju ≤ 50 m. |  |  | 5000 | [6 empty] | 5
Razem
| Pakiet 3 - Drenaż pola operacyjnego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu. | 200 ml-400 ml |  | 4200 | [6 empty] | 2
2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu (nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), lub medycznego PVC, - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; na przemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 50 cm, - pakowany pojedynczo, podłużnie, w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, - nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 10 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 12 |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | nr 14 |  | 110 | [6 empty] | 1
|  | nr 16 |  | 1800 | [6 empty] | 1
|  | nr 18 |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 4 - Igły do ostrzykiwań- kolonoskopowe oraz gastroskopowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła do ostrzykiwań jednorazowa , sterylna, ostra, pasująca z powszechnie stosowanymi strzykawkami. Długość robocza min. 1650 mm, max. 2300 mm, długość igły 4-6 mm,różne skosy igły, potrójnie ścięta końcówka ułatwiajaca nakłucie tkanki |  |  | 200 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 5 - Jednorazowy pistolet z igłą do biopsji stercza | [8 empty] | Kod CPV :33141323-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy pistolet do biopsji stercza 18G x 20 cm (długość igły), głębokość penetracji 22 mm. Długość bioptatu 1,7 cm. |  |  | 500 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 6 - Kasetki histopatologiczne z przykrywkami | [8 empty] | Kod CPV: 38437000-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Kasetki histopatologiczne z przykrywkami, o wymiarach 4cm x 2,8 cm x 6 mm (wymiar bez pokrywki). Muszą posiadać po minimum 62 otwory o maksymalnych wymiarach 2 x 2mm w obu częściach kasetek (na podstawie kasetki i na wieczku). Przednia część kasetki odtłuszczona, musi być przystosowana do opisywania markerem w sposób trwały. Dostępność kasetek przynajmniej w dwóch jasnych (najlepiej pastelowych) kolorach. Opakowanie oznakowane etykietą, na której umieszczono co najmniej nazwę producenta lub dystrybutora, numer serii. Kryterium oceny: Trwały i wyraźny opis kasetki wykonany pisakiem odpornym na alkohol i ksylen po prejściu przez etap procesora tkankowego w cyklu długim i zatapianiu. |  |  |  | 29000 | [6 empty] | 30
RAZEM
| Pakiet 7 - Klipsy polimerowe | [8 empty] | Kod CPV: 33141121-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Klipsy polimerowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar L (duże) pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok L), portu 10 mm. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; pakowane po 6 szt. |  |  | 2880 | [6 empty] | 2 x 6 szt.
2 | Klipsy polimerowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar XL (bardzo duże) pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok XL), portu 10 mm. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; pakowane po 6 szt. |  |  | 2880 | [6 empty] | 2 x 6 szt.
Razem
| Pakiet 8 - Klipsy tytanowe do klipsownicy ETHICON | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Klipsy tytanowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar ML (średnio-duże) pasujące do klipsownicy Ethicon, portu 10 mm, pakowane po 6 szt., umożliwiające następowe badania RM. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; w ilości 60 szt. lub 120 szt. w pudełku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2 x 6szt.
Razem
| Pakiet 9 – Maska z obwodem do aparatu Philips Respironies V | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pasywny jednoramienny układ oddechowy jednorazowego użytku składający się z: a) obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej z linią do pomiaru ciśnienia w proksymalnej części układu, b) maski ustno-nosowej z czteropunktowym systemem mocowania do głowy wyposażonej w podkładkę pod czoło wykonaną z pianki zapewniającej komfort pacjenta oraz stabilność maski podczas jej przylegania do twarzy, c) filtra oddechowego, d) wymiennego łącznika kątowego łączącego maskę z układem oddechowym, e) możliwość zamontowania łącznika umożliwiającego wykonanie bronchoskopii. | S |  |  | 60 | [6 empty] | 1
|  | M |  |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | L |  |  | 80 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 10 - Ostrza | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Ostrze chirurgiczne, wymienne, pasujące do standardowych trzonków 3 i 4, jednorazowego użycia, jałowe, pojedynczo pakowane, ze stali węglowej. Z wyraźnie oznaczonym kształtem i numerem ostrza na pojedynczym opakowaniu, nazwą producenta, datą ważności, nr serii. Opakowanie nie większe niż 100 szt. | 10 |  | 3200 | [6 empty] | 5 szt
|  | 11 |  | 3400 | [6 empty] | 5 szt
|  | 15 |  | 5700 | [6 empty] | 5 szt
|  | 20 |  | 3800 | [6 empty] | 5 szt
|  | 21 |  | 5000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 22 |  | 7000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 23 |  | 9000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 24 |  | 4300 | [6 empty] | 5 szt
Razem
| Pakiet 11 - Pojemniki na ostre odpady medyczne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik,. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 10 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  |  | 4800 | [6 empty] | 1
2 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą około 14 cm, obwód u podstawy około 43 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  |  | 6000 | [6 empty] | 1
3 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą od 22 cm, do 25 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  |  | 3800 | [6 empty] | 1
4 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, w kształcie walca lub stożka, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 0,7 l. Wysokość z pokrywą od 12 do 18 cm, obwód od 25 do 27 cm na wysokości 5 cm od podstawy. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 0,7 l |  |  | 1400 | [6 empty] | 1
5 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 10 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  |  | 500 | [6 empty] | 1
6 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  |  | 50 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 12 - Przewód do cystoskopu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, stosowany podczas zabiegów elektroresekcji guzów pęcherza, prostaty. Dren o średnicy 4,8x6,8 mm, 2 igły jednokanałowe, komora do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa. |  |  | 1200 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 13 - Sprzęt anestetyczny | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jałowa, z PCV, pakowana pojedynczo, jednorazowego użycia, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym (bardzo miękkie uszczelnienie) typu SoftSealtz. rurki nie przepełniające się pod wpływem gazów anestetycznych, ograniczanie przenikania podtlenku azotu do wewnątrz, potwierdzone badaniami klinicznymi. (dotyczy rurek powyżej nr 5) z zaoblonymi krawędziami otworu Murphy’ego, wyraźnie oznaczona skala głębokości, wskaźnik położenia rurki, z możliwością aseptycznego otwierania. | 3 |  | 5 | [6 empty] | 1
|  | 3.5 |  | 5 | [6 empty] | x
|  | 4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 4.5 |  | 20 | [6 empty] | x
|  | 5 |  | 40 | [6 empty] | 1
|  | 5.5 |  | 20 | [6 empty] | x
|  | 6 |  | 120 | [6 empty] | 1
|  | 6.5 |  | 140 | [6 empty] | x
|  | 7 |  | 1100 | [6 empty] | 1
|  | 7.5 |  | 2200 | [6 empty] | x
|  | 8 |  | 1500 | [6 empty] | 1
|  | 8.5 |  | 900 | [6 empty] | x
|  | 9 |  | 5 | [6 empty] | x
2 | Rurka intubacyjna jałowa bez mankietu, silikonowana – półprzeźroczysta, ustno/nosowa, jałowa, pakowana pojedynczo, wyraźnie oznaczona skala głębokości, wskaźnik położenia rurki, z możliwością aseptycznego otwierania. | 2.5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 3 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 3.5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 4 |  | 2 | [6 empty] | x
3 | Rurki intubacyjne do średnio długich intubacji, wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, z mankietem, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrz tchawicznych, sterylnie pakowane, jednorazowe. | 5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 5.5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 6 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 6.5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 7 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 7.5 |  | 20 | [6 empty] | x
|  | 8 |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | 8.5 |  | 20 | [6 empty] | x
|  | 9 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 9.5 |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 10 |  | 2 | [6 empty] | x
4 | Rurka ustno-gardłowa, " Guedel " jednorazowa, pakowana pojedynczo, jałowa, z możliwością aseptycznego otwierania | 2 |  | 320 | [6 empty] | x
|  | 3 |  | 1400 | [6 empty] | 1
5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Profile, jednorazowego użycia, jałowe, pakowane pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Balonik kontrolny z oznaczeniem średnicy mankietu oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, ułatwiający założenie i wymianę rurki, z mankietem niskociśnieniowym typu SoftSeal. | 7 |  | 16 | [6 empty] | x
|  | 8 |  | 30 | [6 empty] | 1
|  | 9 |  | 5 | [6 empty] | x
|  | 10 |  | 2 | [6 empty] | x
6 | Rurki tracheostomijne foniatryczne (2 otwory), jednorazowego użycia, jałowe, pakowane pojedynczo, bez mankietu, z dwoma kaniulami wymiennymi, z zastawką jednokierunkową (umożliwiającą mówienie), z zastawką antykaszlową oraz pierwotnie niezintegrowany łącznik, z nieprzeźroczystego PCV, z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 8 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 9 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 10 |  | 1 | [6 empty] | x
7 | Nawilżacze typu "Sztuczny nos", lekkie, nie powodujące "pociągania", ze standardowymi końcówkami umożliwiającymi połączenie z rurkami intubacyjnymi, tracheostomijnymi i łącznikiem "Y", o gładkich, zaokrąglonych krawędziach, jałowe, pojedynczo pakowane, jednorazowego użycia. |  |  | 20 | [6 empty] | 1
8 | Łącznik obrotowy, kątowy, wielorazowy, pakowany pojedynczo, jałowy, pasujący do rurek intubacyjnych tracheostomijnych. | 15 mm |  | 300 | [6 empty] | 1
9 | Łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, pasujący jako łącznik do rurki intubacyjnej z aparatem, jednorazowego użycia, jałowy, pakowany pojedynczo. | 15/22 mm |  | 70 | [6 empty] | 1
10 | Uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych, pakowany pojedynczo, mocowanie rurki do głowy. |  |  | 20 | [6 empty] | 1
11 | Podkładki z gąbki pod rurki tracheostomijne dla dorosłych, pakowane pojedynczo. |  |  | 2 | [6 empty] | x
12 | Rurka tracheostomijna silikonowana półprzeźroczysta, z podwójnym mankietem typu Profile z możliwością aseptycznego otwierania z tasiemką do mocowania. | 7 |  | 1 | [6 empty] | x
7.5
8
9
10
13 | Rurka tracheostomijna silikonowana półprzeźroczysta, bez mankietu, z łącznikiem, z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 |  | 1 | [6 empty] | x
8
9
10
14 | Zestaw uzupełniający do metody GRIGGSA z rurką z odsysaniem z nadmankietu. | 7 |  | 30 | [6 empty] | 1
8
15 | Maska krtaniowa jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo | 3 |  | 520 | [6 empty] | 1
4
5
6
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie...................................................................
| Pakiet 14 - Strzykawki (przystosowane do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) | [8 empty] | Kod CPV: 33141310-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w poz. 1 w szt.; poz. 2 w opakowaniach po 100 szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ JANETA, z końcówką o prostym (nie skośnym) i tępym zakończeniu, z wymienną końcówką/końcówkami umocowaną na tłoku, z końcówką do podłączenia cewnika, z możliwością zamiany na złącze typu LUER, jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 100 ml |  | 17000 | [6 empty] | 5
2 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ LUER, dwuczęściowa jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z przeźroczystym cylindrem, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 2 ml |  | 1800 | [6 empty] | 5
|  | 5 ml |  | 3200 | [6 empty] | 5
|  | 10 ml |  | 3300 | [6 empty] | 5
|  | 20 ml |  | 6600 | [6 empty] | 5
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………
| Pakiet 15 – Układ oddechowy LIMB | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw – układ oddechowy jednorurowy, pakowany pojedynczo, jałowy typu Limb – 0, długość rury 183 cm |  |  | 100 | [6 empty] | 4
Razem
| Pakiet 16 - Wzierniki ginekologiczne | [8 empty] | Kod CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wzierniki ginekologiczne typu Cusco, jałowy, jednorazowego użytku w rozmiarach S, M, L, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | S |  | 4100 | [6 empty] | 1
|  | M |  | 3400 | [6 empty] | 1
|  | L |  | 700 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 17 - Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron Ct.” składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego (szybkozłącze) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem mają być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. |  |  | 1600 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 18 – Zestawy do ligacji żylaków przełyku | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 4 gumek. |  |  | 2 | [6 empty] | x
2 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 6 gumek. |  |  | 50 | [6 empty] | x
3 | Zestawy do ligacji żylaków przełyku – różne rozmiary. Prosty w obsłudze, o szerokim kącie widzenia z oznakowaniem przedostatniej podwiązki w zestawie i możliwością przerwania procesu zakładania, do pewnego momentu po jego uruchomieniu. Zestawy jednorazowe. W zestawie 8 gumek. |  |  | 2 | [6 empty] | x
RAZEM
| Pakiet 19 – Zestaw do nebulizacji | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nebulizator wielorazowy pasujący do respiratora CARESCAPE R860 i respiratora BENNET |  |  | 1 | [6 empty] | X
2 | Zestaw do nebulizacji zwierający: - jeden moduł sterujący typu AEROGEN USB, -30 szt. Membran Solo, złącze typu T dla dorosłych, kompatybilny z nebulizatorem z pozycji 1 |  |  | 5 | [6 empty] | X
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………
| Pakiet 20 – Zestawy do ssania | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wkłady workowe do ssaków z pokrywą okrągłą, jednorazowego użycia, z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania. Pasujące do wieszaków i pojemników wielorazowych SERRES. Wkład ma się zasysać i uszczelniać automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. | 1000 ml |  |  | 72 | [6 empty] | 4
|  | 2000 ml |  |  | 9000 | [6 empty] | 4
2 | Pojemnik plastikowy do worków, do ssania Serres. | 1000 ml |  |  | 2 | [6 empty] | x
|  | 2000 ml |  |  | 18 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 21 - Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | [8 empty] | Kod CPV: 33141240-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr, 6,0 Fr, o długości 24, 26, 28 cm., otwarty - zamknięty o otwarty - otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, skalowany co 5 cm, otwarty - zamknięty lub otwarty - otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, z inteligentnym popychaczem umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu drutu lub cienki popychacz do URS. System blokujący z możliwością utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.
Koniec otwarty - otwarty:
| 4,7 / 24 | 40 |  | 230 | [6 empty] | 1
| 4,7 / 26 | 50 |  | 200 | [6 empty] | 1
Koniec otwarty - otwarty:
| 6,0 / 24 | 30 |  | 120 | [6 empty] | 1
| 6,0 / 26 | 30 |  | 80 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 22 – Nożyczki laparoskopowe | [8 empty] | Kod CPV: 33162200-5
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nożyczki laparoskopowe do precyzyjnego i kontrolowanego przecinania naczyń krwionośnych, tkanek i szwów chirurgicznych: - jednorazowego użytku typu Metzenbaum, zakrzywione (bez zatrzasku), - sterylne, - pakowane pojedyńczo, - szczęki ostre, szeroko otwierane, - do pracy prawą i lewą ręką z ergonomiczną rękojeścią, - posiadające pokrętło obracające trzon, - swobodny obrót końcówek o 360º, - długość około 330mm, - średnica 5mm. |  |  | 1200
RAZEM
| Pakiet 23 – Filtry do hemofiltracji | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw 1,5 m2 usuwający jednocześnie Cytokiny i endotoksyny dla pacjentów z sepsą, kompatybilny z aparatami PRISMA FLEX oraz PRISMAX |  |  | 38 | [6 empty] | x
RAZEM