Pakiet 1

Zakup i dostawa testów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunodiagnostycznego do diagnostyki chorób zakaźnych dla Pracowni Wirusologii

Tabela nr 1 - Dzierżawa automatycznego analizatora immunodiagnostycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /typ/ symbol | Producent | Ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c (zł) | Kwota brutto dzierżawy za 1 m-c (zł) | Okres dzierżawy | Wartość netto (zł) | Podatek VAT w zł | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatycznego analizatora immunodiagnostycznego do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z osprzętem |  |  | 1 |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |

Tabela asortymentowo-cenowa nr 2 - zakup i dostawa testów i materiałów zużywalnych do diagnostyki chorób zakaźnych

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Ilość opakowań wystarczając o wykonywania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy | Wielkość opakowania odczynnika | Cena 1 op. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT w % | Wartość VAT w ( zł) | Wartość brutto (zł) | Minimalny Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4x5 |  | 7x8 | 7+9 |  |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii IgG |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii IgM |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii IgG - awidność |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko CMV w klasie IgG |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko CMV w klasie IgM |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko CMV w klasie IgG - awidność |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Rubella IgG |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Rubella IgM |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Rubella IgG - awidność |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Epstein-Barr VCA IgG |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Epstein-Barr VCA IgM |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae IgG |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae IgM |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae IgG |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae IgM |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori IgG |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Varicella – Zoster IgG |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Varicella – Zoster IgM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Syphilis screen |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi IgG |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi IgM |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi IgG CSF |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Herpes Simplex 1+2 IgG |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Herpes Simplex 1+2 IgM |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi KZM IgG |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi KZM IgM |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Test do oznaczania czynnika reumatoidalnego (RF), przeciwciała klasy IgM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 10 miesięcy |  |
|  | Kontrole, kalibratory,materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |

1. Należy podać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonywania wymienionych badań w tabeli 2.

2. Podane ilości mają zawierać odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i akcesoriów wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.

4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w tabeli 2, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynnikowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, kontroli i kalibratorów.

6. Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i akcesoria służące do rozruchu aparatu w ramach ceny ofertowej (bez dodatkowych opłat).

Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia

| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | Wartość bez VAT w zł | Wartość z VAT w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość: | Odczynniki laboratoryjne |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

Tabela nr 4 - PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry graniczne analizatora i odczynników | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator |  |  |
| 1. | Nowy, wieloparametrowy analizator przeznaczony do szybkiej diagnostyki w laboratoriach medycznych | Podać nazwę, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji, rok wprowadzenia modelu do produkcji |  |
| 2. | Możliwość wykonywania badań z zakresu chorób infekcyjnych | TAK |  |
| 3. | Automatyczny analizator immunologiczny wykonujący testy metodą immunoenzymatyczną (ELISA) lub immunochemiluminescencyjną (CLIA) | TAK |  |
| 4. | Analizator ma umożliwiać analizę wymienionych w tabeli 2 badań | TAK |  |
| 5. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek | TAK |  |
| 6. | Wykonywanie różnych oznaczeń równocześnie w jednej serii pomiarowej | TAK |  |
| 7. | Minimum 20 pozycji próbek badanych na analizatorze jedno czasowo | TAK |  |
| 8. | Wynik oznaczenia maksymalnie do 60 minut od zlecenia analizy na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 9. | Objętość badanej próbki maksymalnie 200µl | TAK |  |
| 10. | Identyfikacja próbek badanych za pomocą kodów kreskowych poprzez czytnik kodów lub w innej technologii, również automatycznej bez udziału operatora | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona podczas instalacji analizatora | TAK |  |
| 12. | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy oferowanego analizatora na minimum 30 minut | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu obsługi analizatora i oprogramowania potwierdzone certyfikatem dla pracowników Pracowni Wirusologii (max. 4 osoby) oraz dostarczy materiały edukacyjne w terminie do 7 dni od daty instalacji analizatora | TAK |  |
| 14. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do istniejącego systemu LIS – oprogramowanie „Prometeusz” z zapewnieniem dwukierunkowej wymiany danych | TAK |  |
| 15. | Pamięć wyników min. 50 ostatnich oznaczeń | TAK |  |
| 16. | Wymagany certyfikat CE-IVDR dla analizatora | TAK |  |
| 17. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości dla testów z pozycji 1,2, 3, 4,5, 6, 7,8, 9, 12,13, 17, 18 Tabeli nr 2. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu (minimum 1 raz w roku) | TAK |  |
| 18. | W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę analizatora na stołowego wymagane jest dostarczenie stołu wyposażonego w 4 koła, min. 2 z blokadą o odpowiedniej wielkości, na którym będzie stał analizator | TAK |  |
| 19. | Wymagane wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego pod względem użytkowania i serwisu analizatora oraz reklamacji | TAK |  |
|  | Odczynniki |  |  |
|  | Wszystkie testy wykonywane metodą immunoenzymatyczną (ELISA) lub immunochemiluminescencyjną (CLIA) | TAK |  |
|  | Odczynniki przygotowane w pojedynczych kasetkach, gotowe do użycia w aparacie. Jeden test/kasetka ma zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia | TAK |  |
|  | W opakowaniu testów mają znajdować się wszystkie odczynniki niezbędne do wykonywania badania, również kalibrator i kontrola | TAK |  |
|  | Ilość testów w opakowaniu nie większa niż 40 | TAK |  |
|  | Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
|  | Ulotki odczynnikowe w języku polskim dostarczone podczas pierwszej dostawy odczynników | TAK |  |
|  | Certyfikat CE-IVD dla oferowanych testów | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną przez cały okres obowiązywania umowy oraz szkolenia dla pracowników Pracowni Wirusologii z zakresu wykonywania i interpretacji oferowanych testów | TAK |  |
|  | Czas realizacji zamówienia na odczynniki do 5 dni od daty zamówienia. Jeżeli termin dostawy ulegnie wydłużeniu powyżej 5 dni Wykonawca pokryje koszty wykonania i transportu oznaczeń w innym laboratorium | TAK |  |
|  | Parametry graniczne serwisu |  |  |
|  | Wykonawca zapewni, w ramach czynszu dzierżawnego, pełny, nieograniczony serwis oferowanego analizatora w tym zapewni okresowe przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta (jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku) wraz z dostawą części zamiennych | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub mailową max 4 godziny | TAK |  |
|  | W przypadku awarii analizatora, której usunięcie będzie trwało dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty analizator zastępczy lub pokryć koszty wykonania oznaczeń w innym laboratorium | TAK |  |

Tabela nr 5 – PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu immunodiagnostyki chorób zakaźnych dla Lekarzy/Diagnostów Laboratoryjnych/Pielęgniarek Szpitala | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Całkowity czas wykonania badania do 45 minut od momentu zlecenia analizy | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Waga analizatora do 50 kg | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Badania wykonywane metodą immunoenzymatyczną (ELISA) | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Możliwość wykonywania na oferowanym analizatorze badań autoimmunologicznych | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Waga dla pakietu numer 1:

50 % cena

50 % jakość