Kraków dnia: 2024-05-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-186/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę homogenizatora ultradźwiękowego ma potrzeby WIMiC” – znak sprawy DE-dzp.272-186/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie homogenizatora sterowanego z poziomu przycisku na konwerterze o poniższych parametrach:

Zasilanie: 	230V, 50/60 Hz

Moc: 	100W,

wyposażonego w 3 końcówki:

1. Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 3 mm, dedykowana dla pojemności 0,05-2,0 ml

2. Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 5 mm, dedykowana dla pojemności 0,1-5,0 ml

3. Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 7 mm, dedykowana dla pojemności 0,3-10,0 ml

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie homogenizatora sterowanego z poziomu przycisku na konwerterze o parametrach przedstawionych w treści zapytania.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający w następujący sposób modyfikuje OPZ zawarty 
w pkt 4.1 SWZ:

Przed zmianą:

Wymagane parametry:

Zasilanie: 	230V, 50/60 Hz

Moc: 	120 W – 500 W

Częstotliwość: 	20 kHz

Możliwość sterowania ręcznego z poziomu konwertera (przycisk na konwerterze)

– parametr wymagany dla urządzenia

Końcówka standardowa (Sonotroda)	2 mm

Końcówka standardowa (Sonotroda)	3 mm

Końcówka standardowa (Sonotroda)	6 mm

Statyw i uchwyt na konwerter do homogenizatora

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Po zmianie:

Wymagane parametry:

Zasilanie: 	230V, 50/60 Hz

Moc: 	100 W

Częstotliwość: 	20 kHz

Możliwość sterowania ręcznego z poziomu konwertera (przycisk na konwerterze)

– parametr wymagany dla urządzenia

Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 3 mm, dedykowana dla pojemności 0,05-2,0 ml

Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 5 mm, dedykowana dla pojemności 0,1-5,0 ml

Końcówka standardowa (Sonotroda)	o średnicy 7 mm, dedykowana dla pojemności 0,3-10,0 ml

Statyw i uchwyt na konwerter do homogenizatora

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  ulegają zmianie, o czym Zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie.