Kraków dnia: 7.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych II” – znak sprawy ZP/30/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie namaczania ok. 5 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a'1 sztuka ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby etykieta na opakowaniu zawierała skład produktu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel