Kraków dnia: 07.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych” – znak sprawy ZP/15/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice: chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane. Anatomicznie dopasowane. W podwójnym opakowaniu z możliwością jałowego otwierania, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, opakowanie wewnętrzne papierowe z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa). Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości ok 8cm. Mankiet zapobiegający zsuwaniu się rękawiczek z zaokrąglonym brzegiem. Długość rękawic min. 295 mm, grubość na palcu 0,22-0,24 mm, dłoni 00,21-0,22 mm, mankiecie 0,16-0,18 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem powyżej 16N. Poziom AQL 0,65. Proteiny poniżej 10µg/g protein (potwierdzone kartą techniczną importera lub badaniami producenta). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374-1. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (potwierdzone badaniami jednostki niezależnej)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił spełnianie wymagań w SWZ m.in. - grubość mankietu, - siła zrywania przed starzeniem, - zawierające poniżej 10 mikrog/g protein, potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium wg normy EN 455-3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel