Kraków dnia: 07.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych” – znak sprawy ZP/15/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowych końcówkach palców, chlorowane. Poziom AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki palca max 0,13mm. Rękawice odporne na przenikanie min. 18 cytostatyków wg ASTM D6978 (fabryczna informacja na opakowaniu jednostkowym). Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III Typ B. Zgodność z normami EN 455-1,2,3,4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1/EN 16523, EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 (potwierdzone badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną). Odporne na przenikanie 70% izopropanolu – poziom 6 (potwierdzone dokumentem wystawionym przez jednostkę niezależną). Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie oznakowane: data produkcji, data ważności, numer serii, poziom AQL, kraj pochodzenia (zgodnie z EN ISO 15223), substancje cytostatyczne. Okres ważności 5 lat? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił spełnienie wymogów w SWZ m.in. - barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji - rękawice przebadane na penetrację cytostatyków min. 30 substancji, - rękawice z rolowanym mankietem łatwo dające się wyciągnąć z opakowania, itp.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel