Kraków dnia: 07.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych” – znak sprawy ZP/15/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 4 Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice bezlateksowe (neoprenowe), sterylne, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane, z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów około 8 cm. Z rolowanym mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem powyżej 14N, poziom AQL ,065. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (potwierdzone badaniami jednostki niezależnej), na przenikanie cytostatyków (min. 17 substancji) wg ASTM D6978 (potwierdzone badaniami jednostki niezależnej)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel