Bydgoszcz dnia: 2024-05-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3858/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi przeglądów sprzętu medycznego, obsługi serwisowej analizatorów krytycznych oraz wzorcowanie pirometrów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 41/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Załącznika nr 11 do SWZ, Projekt umowy, § 1, ust. 3 Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia opisanych w ust. 3 warunków poprzez złożenie odpowiednich dokumentów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia opisanych w ust. 3 warunków poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. 2. Dot. Załącznika nr 11 do SWZ, Projekt umowy Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na dodanie wnioskowanego zapisu w § 4 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany projekt umowy – Załącznik nr 11 do SWZ. 3. Dot. Załącznika nr 11 do SWZ, Projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dot. Załącznika nr 11 do SWZ, Projekt umowy W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza możliwość łączności zdalnej pod warunkiem podpisania umowy o powierzenie danych osobowych (wzór - Załącznik nr 16 do SWZ).

Pytanie nr 2 - Dot. Załącznika nr 13 do SWZ - zakres przeglądów/niezbędne przyrządy Czy Wykonawca wyrazi Zgodę na zmianę normy na PN-EN 62353? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 13 do SWZ.

Pytanie nr 3 - Dot. Załącznika nr 11 do SWZ - projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar w § 9 ust. 2 do 20% wartości umowy brutto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany projekt umowy – Załącznik nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 4 - Dot. Zadania nr 10 W związku z zakończeniem serwisowania pomp do kontrapulsacji z ostatnim dniem grudnia 2024 prosimy o zmianę formularza cenowego w kolumnie wartość netto 4 przeglądów na wartość netto 2 przeglądów oraz z wartości brutto 4 przeglądów na wartość brutto 2 przeglądów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SWZ). - 2. Dot. Zadania nr 10 Prosimy o potwierdzenie że cena przeglądu ma uwzględniać wymianę baterii, zestawów i innych części w pompach zgodnie z ostatnimi raportami z przeglądów urządzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż cena przeglądu ma uwzględniać wymianę baterii, zestawów i innych części w pompach zgodnie z ostatnimi raportami z przeglądów urządzeń.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 13.05.2024 r.