Kraków dnia: 2024-05-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE - dzp.272-201/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa przenośnego systemu detekcji promieniowania jonizującego wraz z oprogramowaniem dla WEiP - DE - dzp.272-201/24” – znak sprawy DE - dzp.272-201/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamówienia, w podpunkcie dodatkowo, są dwa punkty: "wbudowane źródło kalibracyjne" i "zewnętrzne źródło kalibracyjne". Z racji tego że są to różne warianty tego samego elementu, czy jest konieczne dostarczenie obu źródeł, czy tylko jednej opcji? Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego źródła kalibracyjnego: w wariancie wewnętrznym lub zewnętrznym.