Kraków dnia: 2024-05-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

DE-dzp.272-222/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ” Dostawa dwóch wag elektronicznych. DE-dzp.272-222/24” – znak sprawy DE-dzp.272-222/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy dla wagi 2 Zamawiający dopuszcza komorę ważenia o 
wymiarach 189,8 mm x 168,6 mm.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany dla wagi nr 2 w zakresie wymiarów komory ważenia z zapisu:

„minimum 170x170 mm, maksimum 200x200 mm”

na zapis:

„minimum 189,8 mm x 168, mm, maksimum 200x200 mm”.