Kraków dnia: 17.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych” – znak sprawy ZP/15/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami, tj. EN 16523-1 i EN 374-4 – dla minimum 15 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie ochrony. Długość rękawic – min. 300 mm. Grubość na palcu 0,25mm±0,03mm, na dłoni 0,21mm±0,02mm, na mankiecie 0,17mm±0,02mm. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną (bez dodatkowych poprzecznych wzmocnień). Siła zrywu przed starzeniem 17N potwierdzona dokumentem producenta. AQL 0,65. Poziom protein lateksowych 19µg/g w badaniach niezależnych. Wykonawca potwierdzi opis rękawicy oraz parametry folderem od dystrybutora. Dodatkowo na potwierdzenie odporności rękawic na przenikanie substancji chemicznych, Wykonawca – jako dystrybutor – załączy raport od producenta rękawic z badania (raport w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, neoprenowych, posiadających mankiet rolowany (bez dodatkowych podłużnych i poprzecznych wzmocnień). Długość rękawicy min. 300 mm. Rękawice przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane na przenikalność min. 5 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto Wykonawca posiada raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym na brak zawartości akceleratorów chemicznych, wyniki zgodnie z poniższą tabelą: - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w miejsce ww. pozycji rękawic chirurgicznych, syntetycznych polichloroprenowych (neoprenowe) bezpudrowych, jałowych, sterylizowanych promieniami gamma (R). Kształt anatomiczny, zróżnicowany na obie dłonie, do jednorazowego użytku. Kolor jasno brązowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0, 50 par w dyspenserze, 200 par w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana warstwowo. Osiągane wartości parametrów fizycznych przez produkt: długość min. 295 mm, grubości: na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.17 mm oraz na mankiecie 0.15 mm, siła zrywu: przed starzeniem 11 N oraz po starzeniu 11 N. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42 oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11137-1, EN ISO 11137-2, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-11, EN ISO 10993-23, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 13485, ISO 9001. Rękawice niewykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604) oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, na przenikanie 17 leków do chemioterapii (cytostatyków) zgodnie z ASTM D6978, Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20 EU/parę. Rękawice przebadane na przenikanie węglowodorów aromatycznych. Rękawice nie zawierają wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, tiomoczników. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Na, opakowaniu oznakowane fabrycznie zgodności ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041 lun EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420 lub EN ISO 21420. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie po podciśnieniowo zamknięta, koperta wewnętrzna papierowa. Dyspenser posiadający dwa otwory jeden do pobierania, drugi do zwrotu niezużytych rękawic? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5 rozmiaru). Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Wykonawca potwierdzi opis rękawicy oraz parametry folderem od dystrybutora. Rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978, tj. min. 25 cytostatyków - na potwierdzenie Wykonawca - jako dystrybutor - przedstawi raport od producenta z badania (w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Ponadto rękawice przebadane na inne substancje chemiczne (min. 16 substancji chemicznych), w tym Etanol 70% z czasem przebicia < 1 minuty, tj. poziom 0 oraz izopropanol 75% z czasem przebicia 2 minuty , tj. poziom 0. Na potwierdzenie Wykonawca - jako dystrybutor -przedstawi raport od producenta z badania (w języku angielskim) oraz przetłumaczoną przez dystrybutora polskojęzyczną wersję raportu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie odpuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel