Kraków dnia: 2024-05-17

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-8/24-348.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-8/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 13: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści rękojeść EcoLed wykonaną z tworzywa sztucznego i spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 47 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarach 58 x 26 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnienie pozostałych wymagań.

Pytanie nr 3

- Projekt Umowy §6 ust 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pozostawienie towaru w obecności uprawnionego pracownika w miejscu przez niego wskazanym.

- Projekt Umowy §9 ust 2.1)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2.1) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 4 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”.

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Projekt Umowy §10 ust 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Zadanie 47 poz. 1-3 1. Czy Zamawiający wymaga ręczników o strukturze np. typu plaster miodu, zwiększających chłonność, nie gładkich?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 21

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie anoskopów jednorazowego użytku z rękojeścią z wbudowanym źródłem światła LED nie dającym cienia, wykonanych z przezroczystego materiału, koniec ścięty prostopadle lub skośnie (do wyboru), koniec dystalny bez dodatkowego okienka, w górnej części, elementu roboczego, w rozmiarach 18 x 54 mm, 18 x 56 mm, 23 x 65 mm, 23 x 88 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 16

Pyt.1. Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia, o standardowych średnicach). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady o pojemności 1000ml,2000ml.3000ml. Kanistry(okrągłe o poj.1000ml,2000ml, 3000ml) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania(kompatybilny z uchwytami Serresa i wózkami operacyjnymi będącymi na wyposażeniu szpitala). Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności) i są wzajemnie kompatybilne. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnych, bezpiecznych wkładów, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo. Deklarujemy bezpłatną wymianę kanistrów(pojemników) obecnie użytkowanych w szpitalu, w przypadku wybrania naszej oferty. Brak dopuszczenia naszego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.2. Wymóg aby oferowane wkłady były kompatybilne z pojemnikami firmy Serres, jest warunkiem wykluczającym konkurencję(czyli niezgodny z ustawą o ZP) gdyż tylko wkłady firmy Serres są kompatybilne z pojemnikami firmy Serres. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu tym bardziej, że deklarujemy darmowe wyposażenie w pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

nie odstępuje ze względu na posiadanie sprzętu Serres.

Pyt.3. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pyt.4.poz.7. Prosimy o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5,6mm i zewnętrznej 8mm plus łącznik typu kapkon, cały zestaw(dren i wkład) zapakowany w jednym opakowaniu, folia-folia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt.5.poz.8. W oferowanym systemie występuje także łącznik prosty, zwężający się, prosimy o dopuszczenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

PAKIET 35:

1. Czy Zamawiający w LOT-0035 - tytuł: 35 akcesoria do AIRVO w punkcie nr 1 wymaga układów podwójnie ogrzewanych z przepływem > 4 l/min czy z przepływem 0,3 - 4 l/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga układów podwójnie ogrzewanych z przepływem > 4 l/min.

2. Czy Zamawiający w LOT-0035 - tytuł: 35 akcesoria do AIRVO w punkcie nr 9 wymaga kompatybilnego z urządzeniem Airvo adaptera do maski Optiflow+?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8

1. Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Pozycjonery wykonane z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn. Wiskoelastomer nie zawiera lateksu i silikonu. Dzięki temu jest hipoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Możliwość podgrzania/schłodzenia. Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Pozycja 1

Pozycjoner KRĄŻEK o wymiarach 20x7x5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Pozycja 2

Pozycjoner pod nogę o wymiarach 15*8*4,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Pozycja 2

Pozycjoner pod nogę o wymiarach 18*10*7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Pozycja 2

Pozycjoner krążek pod nogę o wymiarach średnica 14*1 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pozycja 3

Pozycjoner pod pośladki o wymiarach 50*40*1.5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pozycja 3

Pozycjoner pod pośladki o wymiarach 40*30*5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Pozycja 3

Wyprofilowany pozycjoner pod pośladki o wymiarach 44*42*3.5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pozycja 3

Pozycjoner pod pośladki o wymiarach 50*50*1.5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Pozycja 4

Pozycjoner wałek o wymiarach 50*15*7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 23

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-04-01 FFP2 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2, penetracja cząstek jest nie większa niż 6%.

Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły , dymy , mgły) jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmaski do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch

bezlateksowych taśm nausznych przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmaski, o szerokości 3-5 mm i długości 21-22 cm.SK.

EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o

poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-05-01 FFP3 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do

ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP3, penetracja cząstek jest nie większa niż 1%.

Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami

tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie nie przekracza 30xNDS. W części nosowej

wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz białej taśmy polietylenowej

,umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmaski do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy

pomocy dwóch taśm nausznych, przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach

półmaski, o szerokości 3-5 mm i długości 21- 22 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

- ZADANIE 20 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- ZADANIE 20 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę tył rozcięty- wiązana na dwie pary troków – przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju). Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105 cm, obwod 160 cm. Wykonana z przewiewnej, nieprześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35 h/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- ZADANIE 20 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 200x160cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- ZADANIE 20 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 80x70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- ZADANIE 20 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w następujących rozmiarach: poszwa – 200x160cm, poszewka – 80x70cm, prześcieradło – 200x160cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- DOTYCZY ZAPISÓW SWZ

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie odstępuje od żądania wniesienia wadium, gdyż ustawa pzp dopuszcza różnorodność wnoszenia wadium według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	gwarancjach bankowych;

3)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).

Pytanie nr 11

DOTYCZY ZADANIA 23

1. Jakiej gramatury całkowitej warstw maski wymaga Zamawiający ? Zamawiający wymaga maski 5 warstwowej jednocześnie nie podając całkowitej gramatury wymaganych warstw. Na rynku istnieją maski o różnej ilości warstw, które charakteryzują się różną gramaturą całkowitą jednocześnie spełniające wymagania norm oraz w tym przypadku pozostałe wymagania SWZ. Wymóg akurat 5 warstw bez podania całkowitej gramatury powoduje, że opis zawarty w SWZ jest na tyle nieprecyzyjny, że całkowicie wypacza możliwość racjonalnego wyboru oferty. Zamawiający wybierając maskę 5 warstwową o mniejszej całkowitej gramaturze warstw dokonuje wyboru nie racjonalnego mając możliwość wyboru maski np. 4 warstwowej o całkowitej większej gramaturze niż maska 5 warstwowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Opis pozostaje bez zmian, Zamawiający wymaga maski 5warstowe, bez określenia gramatury.

2. Ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmaski o następującej gramaturze: Warstwa zewnętrzna Spundbond: 60 +/- 2g/m2 2 warstwy wewnętrzne Meltblown o łącznej gramaturze 55g/m2 FFP3, 19g/m2 FFP2 Warstwa zewnętrzna Spundbond: 20 +/- 2g/m2 Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia nie pozwoli Zamawiającemu na przeprowadzić prawidłowej, konkurencyjnej oceny ofert oraz uniemożliwi mu wybór bez błędu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pytanie 1, dotyczy pakietu 40

Czy Zamawiający wymaga czujników ze złączem RD czy LNCS?

Złącze RD:

Złącze LNCS:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujników za złączem RD.

Pytanie nr 13

- Pakiet 1 Poz. 1 Kołderka grzewcza o wymiarach: 213x91 na całe ciało pacjenta dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bezlateksowa, wykonana z polipropylenu. Powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję filtrowanego w urządzeniu grzewczym powietrza w kierunku pacjenta. Powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; Konstrukcja kołdry i jej oznaczenia pozwalaja na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Kołderki zgodne z instrukcją obsługi urządzenia grzewczego Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku jednego pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 2 Kołderka grzewcza o wymiarach: 18 cm x 91 cm (+/-2 cm) pod całe ciało pediatryczna. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z miękkiej włokniny z polipropylenu. Powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję filtrowanego w urządzeniu grzewczym powietrza w kierunku pacjenta. Powierzchnia spodnia bez perforacji. Otwory odprowadzające płyny spod pacjneta. Mocny wytrzymały materiał. Konstrukcja kołdry i jej oznaczenia pozwalaja na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Kołderki zgodne z instrukcją obsługi urządzenia grzewczego Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku jednego pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

- Zadanie nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopową kompatybilną ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Radełkowana krzyżowo daje użytkownikowi stabilny uchwyt. Oświetlenie LED o natężeniu 80 000 luxów. Czas pracy diody LED ponad 50 000 godzin oraz 2 godziny ciągłej pracy przy maksymalnym oświetleniu. Prosta zmiana baterii u podstawy uchwytu. Baterie 2xC. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC przez 5 minut?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści mocowanie za pomocą dwóch łożysk kulkowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści podstawę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści światłowód nieosłonięty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 5 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „długi ogonek – zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie odstąpi.

- Zadanie nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem LUER z wciskanym koreczkiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bez pętli umożliwiającej zawieszenie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe, karbowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rury o długości 160 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rury o długości 180 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 120 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem LUER z wciskanym koreczkiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur o stałej długości 200 cm, z dwoma pułapkami wodnymi, złączka Y z portami, złączka kolankowa z portem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur rozciągliwych do długości 300 cm, dodatkowa rura rozciągliwa do 150 cm, bez pułapek wodnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bez antyokluzyjnego mocowania klatkowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny, 2 rury rozciągliwe do długości 160 cm, rura dodatkowa rozciągliwa do długości 100 cm, worek oddechowy 1L?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny Mapleson F z zastawką APL, długość 1,6m, zamknięty worek 0,5 l, układ od strony pacjenta zakończony jest łącznikiem Y 22M/15F, a od strony aparatu do znieczulenia końcówkami ząbkowanymi 22F, końcówki wykonane są z miękkiego, lekkiego i elastycznego materiału, zapewniającego szczelność połączenia, łącznik Y od strony pacjenta, można połączyć z przedłużeniami, rurkami intubacyjnymi, maskami krtaniowymi, maskami anestetycznymi, układ anestetyczny zbudowany jest z 10 mm rur karbowanych, taki jak na ilustracji poniżej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez jonów srebra?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy współosiowy rura w rurze, długość 1,8m, rura wydechowa rozciągliwa do 0,5m, standardowa średnica, bez integralnej linii kontrolnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy współosiowy, rura z membraną po środku tworzącą dwa kanały w kształcie litery „D”, długość 183 cm, rura wydechowa 0,4m, standardowa średnica?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka zabezpieczającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kapturek zabezpieczający dołączony osobno?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 1 do 6?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści maskę bezzapachową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie resuscytatora pediatrycznego składającego się z worka samorozprężalnego jednorazowego użytku wykonanego z PCV dla dzieci, wyrównującego siłę uciśnięć o poj. 550 ml, rezerwuaru tlenowego 1600 ml, drenu tlenowego 2,1 m, maski twarzowej rozmiar 2, zaworu ciśnieniowego 40 cmH2O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści maskę silikonową do resuscytacji standardową w rozmiarach 0, 1, 2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

- Zadanie nr 4 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 550 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.

- Zadanie nr 4 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści linię o długości 2 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści linię o średnicy 1,8 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 4 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy Mapleson F z zastawką APL, długość 1,6m, zamknięty worek 0,5 l, układ od strony pacjenta zakończony jest łącznikiem Y 22M/15F, a od strony aparatu do znieczulenia końcówkami ząbkowanymi 22F, końcówki wykonane są z miękkiego, lekkiego i elastycznego materiału, zapewniającego szczelność połączenia, łącznik Y od strony pacjenta, można połączyć z przedłużeniami, rurkami intubacyjnymi, maskami krtaniowymi, maskami anestetycznymi, układ anestetyczny zbudowany jest z 10 mm rur karbowanych, taki jak na ilustracji poniżej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 9 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem wewnątrz opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość skontrolowania baterii bez otwarcia opakowania”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie odstąpi.

- Zadanie nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękojeść plastikową z metalowym zaczepem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękojeść metalową z metalowym zaczepem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 13 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści skalowany co 2 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-5.0 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści standardowy łącznik T, bez samouszczelniania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 10 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści skalowany co 2 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-5.0 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 15 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści dren min. 180 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zestaw Venturiego do stężeń tlenu 24, 28, 31, 35, 40, 50%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zestaw Venturiego bez trójnika T?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski tlenowej z workiem, która jest przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu, wykonana z medycznego PCV, posiada regulowaną blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami, wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową, bez zawartości DEHP, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski tlenowej z workiem przeznaczonej do wysokiej koncentracji tlenu, wykonana z medycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami, wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową, maska dostępna w rozmiarach S, M, L, bez lateksu, bez DEHP, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 29 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski tlenowej z workiem przeznaczonej do wysokiej koncentracji tlenu, wykonana z polipropylenu, pozbawiona PCV oraz ftalanów, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki, termoplastyczny elastomerowy mankiet wykonany z TPE ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odpornym na zagięcia, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, maska dostępna w dwóch rozmiarach dla dzieci oraz dla dorosłych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 27, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opakowania 25 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

1. zadanie 2, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zadanie 2m, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zadanie 2, poz. 1-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie 2, poz. 5-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie 2, poz. 1-2,4-6 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiają-cemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zadanie 10, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 i 2 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji przeziernych dla promieni rentgenowskich (włącznie z odprowadzeniami) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 i 2 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę klejącą z kleju akrylowego medycznego, gr. 2 mm, aktywowanego dociskiem , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 i 2 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę przewodzącą Ag/AgCl na winylowej folii węglowej , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji cechujących się powierzchnią przewodząca nie mniejszą niż 102 cm2 , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 2 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji cechujących się powierzchnią przewodząca nie mniejszą niż 51 cm2 , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 2 dopuści elektrody z kablem wewnątrz opakowania spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elektrody z kablem wewnątrz opakowania spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie nr 18

1. Zadanie 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z: otok:  włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot w części czołowej 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zadanie 2 pozycja 3 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby czepek posiadał wstawkę pochłaniającą pot.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie odstąpi.

3. Zadanie 10 pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 sztuki wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie 14 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opaskę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zadanie 14 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opaskę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Zadanie 14 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opaskę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Zadanie 20 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zadanie 20 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny występujący w rozmiarze od S do XXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zadanie 20 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Zadanie 20 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zadanie 20 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160cm x 210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zadanie 20 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Zadanie 20 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 150cm x 210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zadanie 20 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zadanie 20 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60cm x 80cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zadanie 20 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 80cm x 90cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza poszewkę w rozmiarze 80cm x 90cm.

17. Zadanie 20 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 80cm x 80cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zadanie 20 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zadanie 20 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 lub 25g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

20. Zadanie 20 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli zawierający: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. Zadanie 21 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rurkę anoskopową wyłącznie w rozmiarze 18x56mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

22. Zadanie 22 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe o wysokości 15cm, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Zadanie 22 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z laminatu, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, wysokie, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 na 23% VAT ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Zadanie 39 pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Pytanie 1 do pakietu 40

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji z połączeniem typu RD?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set.

Pytanie nr 20

1. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamówienia wysyłane są systematycznie z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania.

2. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu.

Pytania techniczne:

Zadanie 49:

3. Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

4. Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1.	Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2.	Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21

1. Zadanie nr 2, Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej pełnobarierowej dostępnej w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie nr 2, Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okularów ochronnych zakwalifikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej zgodny z normą EN 166?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zadanie nr 2, Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okularów ochronnych opodatkowanych stawką VAT 23%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wysokość podatku VAT na 23%.

Pytanie nr 22

1. Pytanie nr 1 dotyczy Zadania 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze uniwersalnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 49 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 49 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø65 - Ø59 x 100 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała bez uchwytu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

pozycja 2: Czy Zamawiający wymaga: Pojemniki chirurgiczne do przechowywania i transportu materiałów tkankowych. Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polipropylenu (PP). Zamknięcie dociskowe, jednorazowe, szczelne, odporne na uszkodzenia. Pojemniki bez formaliny o pojemności 10000 ml i wymiarach (średnica górna – średnica dolna x wysokość): Ø293,0 – Ø255,5 x 221,5 mm oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 - testy ureazowe wyrazi zgodę na inne rozwiązania techniczne inne niż rozwiązanie w postaci przesuwanego okienka , które spełniają wymóg wygodnego i bezpiecznego przeprowadzenia oznaczenia ? Uzasadnienie: Wskazanie konkretnego rozwiązanie w konstrukcji testu z góry określa jeden konkretny test, co czyni postępowanie przetargowe w tym zakresie za niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zabraniającej przeprowadzania postępowań fikcyjnych bez możliwości konkurencji w postaci ofert równoważnych. Dodatkowo preferowane rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, nie popartego żadnymi badaniami naukowymi, które by preferowały takie rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

1. Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26

1. Pytanie nr 1 zadanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opasek do rurek tracheostomijnych w rozmiarach:

11” – około 28 cm

18” – około 46 cm

które posiadają możliwość idealnego dopasowania długości opaski do obwodu szyi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Pytanie nr 2 zadanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej kaniuli 2 szt. hydrokoloidowych plastrów do mocowania

o wymiarach:

- 13 x 25

- średnica 25 mm

- 25 x 33 mm

Do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 24

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie filtrów pakowanych indywidualnie w opakowaniach zbiorczych po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 12 op

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w zakresie części nr 1 - okrycia termiczne wymaga, aby kołdra grzewcza spełniała następujące wymogi:

„1. Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta

dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bezlateksowa,

posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub

polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia

bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka bez perforacji (otworów)

powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura materiału zapewnia

dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez

całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia

grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się

kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub

taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775.

Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku u jednego

pacjenta.”

„2. Kołderka grzewcza o wymiarach 199 cm x 101 cm (+/-2 cm) pod całe ciało

pacjenta dorosłego. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału,

wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na

szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka

bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura

materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie

nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do

przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera

zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu

grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami

grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie

rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.

3. Kołderka grzewcza o wymiarach: 183 cm x 91 cm (+/-2 cm) pod całe ciało

pediatryczna. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z

nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką

orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka bez

perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura

materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie

nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do

przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera

zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu

grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami

grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie

rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.”

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 w sposób ograniczający konkurencję, poprzez taki dobór wymagań, który stanowi

nieuzasadnioną barierę w dostępie do Postępowania przy jednoczesnym braku uzasadnienia

obiektywnymi przyczynami wprowadzenia takich ograniczeń.

Prowadząc postępowanie, Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia postępowania w

sposób nie naruszający zasad uczciwej konkurencji. Obowiązek ten wynika z art. 16 ustawy Pzp:

„Art. 16 [Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia] Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie

zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie

wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.”

Konieczność uwzględnienia zasady konkurencyjności w kształtowaniu opisu przedmiotu

zamówienia potwierdza również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, tak np. wyrok Krajowej

Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2023 r., sygn. akt. KIO 551/23:

„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych

czynności zamawiającego, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, która determinuje cały jego przebieg i wywiera wpływ na

jego wynik. Dlatego też zamawiający winien dokonać tej czynności z poszanowaniem

wyrażonej w art. 16 p.z.p. zasady, nakładającej obowiązek przygotowania i

przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż zamawiający nie może w

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu

przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby

w wyżej wskazaną regułę. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa

bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert oraz może powodować

oferowanie przez wykonawców produktów nieporównywalnych.”

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 określony przez Zamawiającego nie jest zgodny z ww. przepisami, gdyż Zamawiający nie wziął pod uwagę faktycznych okoliczności rynkowych oraz charakteru przedmiotu zamówienia i ukształtował je w sposób znacznie ograniczający konkurencyjność postępowania i uniemożlwiający wzięcie udziału w Postępowaniu podmiotom faktycznie posiadającym zdolność do jego realizacji.

Zamawiający wymaga, aby kołderki grzewcze były kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974).

„1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i

utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a

użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania

wyrobu.

2. Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące stwarzać

ryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób.”

W pierwszej kolejności Wykonawca wskazuje, że urządzenia grzewcze Bair Hugger model 775 są urządzeniami medycznymi. Wobec tego, Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji używania ww. urządzeń grzewczych. Zgodnie z instrukcją obsługi system do terapii grzewczej Bair Hugger składa się z modelu 775 aparatu do terapii grzewczej (z opcjonalnym wózkiem na kółkach i innymi akcesoriami) wraz z kocem ogrzewającym firmy 3M, fartuchem grzewczym Bair Hugger lub zestawem do podgrzewania krwi/płynów 241 3M™ Ranger™.

Ponadto, instrukcja użytkowania wskazuje, że:

„! OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko powstania obrażeń termicznych: • Model

775 aparatu do terapii grzewczej Bair Hugger został zaprojektowany do bezpiecznego

użytkowania WYŁĄCZNIE w połączeniu z jednorazowymi produktami do ogrzewania

firmy 3M. Zastosowanie z innymi produktami może spowodować obrażenia termiczne.

W pełnym zakresie przewidzianym przez prawo producent i/ lub importer nie ponosi

odpowiedzialności za obrażenia termiczne spowodowane korzystaniem z aparatu do

terapii grzewczej przy użyciu w połączeniu z produktami innych producentów niż firma

3M.”

Natomiast, aktualne brzmienie opisu przedmiotu zamówienia w Postępowaniu prowadzi do

sytuacji, w której wykonawcy nie mają możliwości zaoferowania Zamawiającemu kołder, które są zalecane i przede wszystkim w pełni kompatybilne z urządzeniem grzewczym Bair Hugger model 775.

Odnosząc się kolejno do wymogu wskazanego przez Zamawiającego, aby zaoferowane kołdry nie posiadały perforacji (otworów) powodujących silnego nadmuchu i ruchu powietrza jest całkowicie nieuzasadnione.

Wykonawca wskazuje, że kołdry posiadające perforację od strony grzewczej zapewniają szybkie przekazanie dużej ilości ciepłego powietrza do pacjenta czemu znacząco szybciej ogrzewają pacjenta niż kołdry bez perforacji. Natomiast kołdry bez perforacji gromadzą jedynie powietrze w swoim wnętrzu. Z uwagi na fakt, że powietrze nie jest efektywnym magazynem energii (ciepła) to kołdra taka oddaje ciepło do otoczenia głównie poprzez radiację lub przewodzenie (tylko w miejscach kontaktu ciała z kołdra) a nie poprzez konwekcję (ruch powietrza).

W tym miejscu, należy podkreślić, że zgodnie z prawem chłodzenia/ogrzewania termodynamiki efektywność systemu ogrzewania zależy od ilości dostarczanego ciepła (w tym przypadku ciepłego powietrza) i jego temperatury oraz powierzchni/masy ciała i współczynnika przekazywania ciepła wynikającego z różnicy temperatury pomiędzy kocem grzewczym a temperatura ciała pacjenta.

Poniżej Wykonawca przedstawia porównanie rozkładu temperatury w kołdrach grzewczych i

energii cieplnej przekazywanej pacjentowi przez różne systemy, w tym również systemy

wykorzystujące dyfuzję:

Ponadto, opisany przez Zamawiającego „silny nadmuch i ruch powietrza” stanowią przede

wszystkim znaczny walor systemu konwekcyjnego i stanowią podstawę jego działania: silny

nadmuch powoduje dużą ilość dostarczanego ciepła, a ruch powietrza zapewnia stałe

dostarczania ciepłego powietrza, tak aby nie doszło do spadku jego temperatury.

Podkreślenia również wymaga, że przeprowadzone badania i rekomendacje wskazują, że systemy konwekcyjne są preferowaną metodą ogrzewania pacjentów z uwagi na szybkość ogrzewania i zarazem są całkowicie bezpieczne dla pacjenta. Systemy konwekcyjne prowadzą do znacznego obniżenia ilości zakażeń miejsca operowanego (ZMO).

Ponadto, wskazany w opisie przedmiotu zamówienia wymóg filtrowania powietrza przez kołdrę grzewczą jest całkowicie zbędny, w szczególności w przypadku posiadania również filtrów w urządzeniu. Wykonawca wskazuje, że zastosowanie w kołdrze grzewczej wydajnych filtrów HEPA jest wystarczające dla zapewnienia bezpiecznego, czystego powietrza.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację wskazane wyżej wymogi kołder grzewczych nie znajdują odzwierciedlenia w uzasadnionych potrzebach Zamawiającego. Cechy dostaw powinny być proporcjonalne do wartości i celów Postępowania, a takiej proporcjonalności w niniejszym Postępowaniu nie ma. Celem zamówienia w zakresie części nr 1 jest zakup i dostawa okryć termicznych. Dla Zamawiającego oraz użytkowników istotnym jest otrzymanie produktu w pełni bezpiecznego i kompatybilnego z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775 oraz zapewniającego równomierne, efektywne ogrzewanie całego ciała pacjenta.

Mając na względzie powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w

zakresie części nr 1 poprzez wykreślenie wymogu w zakresie, iż „kołderka bez perforacji

(otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura materiału zapewnia

dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą

powierzchnię kołderki.”

Reasumując, wykonawca wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 nadając brzmienie o treści:

„1. Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta

dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bezlateksowa,

posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub

polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia

bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego

urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie

dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą

sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair

Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do

użytku u jednego pacjenta.

2. Kołderka grzewcza o wymiarach 199 cm x 101 cm (+/-2 cm) pod całe ciało pacjenta

dorosłego. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z

nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką

orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do

przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera

zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu

grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami

grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie

rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.

3. Kołderka grzewcza o wymiarach: 183 cm x 91 cm (+/-2 cm) pod całe ciało

pediatryczna. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z

nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką

orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do

przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera

zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu

grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami

grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie

rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza opis: „1. Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.

2. Kołderka grzewcza o wymiarach 199 cm x 101 cm (+/-2 cm) pod całe ciało pacjenta dorosłego. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.

3. Kołderka grzewcza o wymiarach: 183 cm x 91 cm (+/-2 cm) pod całe ciało pediatryczna. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi Bair Hugger model 775. Kołderka przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie, do użytku u jednego pacjenta.”.

Pytanie nr 29

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w zadaniu 46 do jakiego producenta regulatorów próżni oraz pojemników bezpieczeństwa wymaga filtrów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Producent regulatorów próżni to GCE.

Pytanie nr 30

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zamawianych nasadek do badania słuchu wg. listy przedstawionej poniżej: Nr kat. 8104159 (opk.100 szt) Nr kat. 8502838 (opk.100 szt) Nr kat. 8013006 (opk.100 szt) Nr kat. 8002035 (opk.100 szt) Zdjęcia powyższych nasadek znajdują się w załączonym pliku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nasadki typu 8002035.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

- Pkt 4 część 19

| 19 | Temat: Test urazowy Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

Winno być:

| 19 | Temat: Test ureazowy Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

- Pkt 4 część 50

| 50 | Temat: Pojemniki na próbki histopatologiczne Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

Winno być:

| 50 | Temat: Końcówki do odsysania, plaster, osłonka Wspólny Słownik Zamówień: Opis: Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

- pkt 15 jest:

## Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-08-17.

Winno być:

## Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-08-31

## pkt 16 jest:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-08-17

## Winno być:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-08-31

## pkt 18 jest:

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-05-20 do godz. 09:00.

## Winno być:

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-06-03 do godz. 09:00.

## Pkt 19 jest:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-05-20 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Winno być:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-06-03 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zatwierdził:

## Z-ca Dyrektora ds. finansowych

## Mgr Dorota Góral