Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1:

Malowanie pomieszczeń kuchennych w filii nr 2 – Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34

Zakres prac:

- Przedmiot zamówienia oprócz robót remontowych obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:

  - wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Zamawiającego urządzeń oraz mebli (urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),

  - zabezpieczenie sprzętów folią i taśmą malarską,

  - zabezpieczenie powierzchni ścian i sufitów do malowania (odgrzybianie/zmycie/gruntowanie) łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń – w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych,

  - malowanie ścian i sufitów farbą odporną na szorowanie, wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym,

  - wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się pracownicy – niektóre prace będzie można wykonać tylko po godzinie 16:00.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu Szpital w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z zakresem prac do wykonania, w złożonej ofercie uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi również te nieuwzględnione przez Zamawiającego w zestawieniu prac.

Zestawienie prac:

| L.p. |  | Rodzaj prac | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m² | m² | 650 |
| 2 | KNR 19-01 0643-03 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego – powierzchnia do 5m² | m² | 140 |
| 3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu CERESIT CT 17” | m² | 650 |
| 4 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m² | 195 |
| 5 | KNR 2-02 2601-08 analogia | Osadzenie narożników aluminiowych | m | 30 |
| 6 | KNR AT-22 0105-06 analogia | Silikonowanie narożników | m | 30 |
| 7 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie dwukrotne farbą lateksową białą – odporną na szorowanie podłoży gipsowych, Spełniająca wymagania sanitarne do zastosowań w kuchni, gastronomii | m² | 555 |
| 8 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie dwukrotne farbą lateksową kolor – odporną na szorowanie podłoży gipsowych | m² | 95 |

ZADANIE NR 2:

Sukcesywne malowanie wraz z materiałem pomieszczeń szpitalnych (min 4000 m² z czego min 3300 m²- farba kolor i min 700 m² – farba biała) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zakres prac:

- Przedmiot zamówienia oprócz robót malarskich obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:

- wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Zamawiającego urządzeń oraz mebli (urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- zabezpieczenie elementów folią i taśmą malarską

- zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo słupów, balustrad itp.,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych),

- malowanie ścian i sufitów farbą wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym w „Protokole przekazania obszaru realizacji zamawianych robót”. Kolor: biały i  kolor zawarty w wzorniku kolorów RAL (odcienie białego, beżu, popieli, zieleni)

- wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się  pracownicy.

- Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania pomieszczenia do robót malarskich poprzez wyniesienie urządzeń (wypiętych po wyprzedzającym zgłoszeniu Wykonawcy z gniazd instalacyjnych przez pracowników Zamawiającego) i mebli (opróżnionych w trybie jw.) zastanych w malowanych pomieszczeniach, a co najmniej dokonanie skutecznego zabezpieczenia ww. wyposażenia łącznie z ich przesunięciem mebli w sposób umożliwiający pomalowanie całych powierzchni ścian w poszczególnych pomieszczeniach, pozostawienia pomieszczenia po robotach malarskich w stanie zastanym tj. z meblami i urządzeniami (w stanie technicznym w żadnym stopniu nie pogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego – z przed przekazania pomieszczenia do malowania) ustawionymi na swoich dotychczasowych miejscach, posprzątania pomieszczeń po malowaniu.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).

- Przechowywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  Szpitala w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Materiał ustalony z Wykonawcą – farba emulsyjna z atestem do malowania w obiektach szpitalnych.