załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,, Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.”

Zakres:

- Demontaż wykładzin podłogowych.

- Demontaż sufitów podwieszanych.

- Demontaż oświetlenia i wszystkich instalacji nisko prądowych.

- Skucie płytek podłogowych i ściennych.

- Demontaż armatury w punktach sanitarnych i łazienkach

- Demontaż drzwi i futryn.

- Demontaż Vertikali, rolet i listew sufitowych

- Demontaż parapetów wewnętrznych. Wszystkie okna do regulacji lub domocowania wraz z uszczelnieniem na styku ramy ściany i parapetu.

Projekt wykonawczy w branżach:

- elektryczna

- sanitarna (instalacje poziome) - branża budowlana

- budowlana

- niskoprądowa i teletechniczna

- wentylacyjna i klimatyzacyjna

- instalacja przyzywowa

- instalacja p-poż

- instalacja gazów-medycznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- kosztorys ślepy (przedmiar)

- kosztorys inwestorski

Projekt powinien uwzględniać wszystkie normy, przepisy i regulacje dotyczące jednostek służby zdrowia.

W ramach zadania należy zaprojektować w pokojach dla pacjentów łazienki z prysznicami.

Na korytarzach należy przewidzieć odbojo – poręcze, odbojnice  oraz w salach chorych odbojnice  zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami od łóżek. Rodzaj i kolor w/w elementów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym

Wszystkie materiały wykończeniowe takie jak kolor farby, rodzaj armatury łazienkowej pochwytów dla osób niepełnosprawnych, rodzaj i kolor płytek ściennych i podłogowych oraz wykładzin należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dokumentacja musi uwzględniać założenia Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia pomieszczeń oraz ich funkcji dostępny w Dziale Technicznym zamawiającego.

Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej zobowiązany jest do przekazania w/w dokumentacji w następującej formie:

- wersja papierowa 3 egzemplarze

- wersja elektroniczna w PDF, ATH i DWG po 1 egzemplarzu.