Kraków dnia: 28.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników, testów, formaliny oraz wapna sodowanego” – znak sprawy ZP/21/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg ? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę , przypadku dopuszczenia wapna w kanistrach o gramaturze 5 kg , na przeliczenie ilości tj. 90 op ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maria Biel