Kraków dnia: 29.05.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/24/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 1,3,4 serwety na stolik Mayo składanej rewersowo w celu umożliwienia łatwej aplikacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 2 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 160x240cm z padem chłonnym o wymiarach 80x30cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 160x180cm z padem chłonnym o wymiarach 80x50cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 4 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 80x100cm z padem chłonnym o wymiarach 80x30cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 5 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 3 serwety do artroskopii o wymiarach 240x320cm z workiem do zbiórki płynów z otworem 6x8cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 6 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 3 osłony na przewody o wymiarach 14x250cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel