Kraków dnia: 29.05.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/24/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści folie pakowane zbiorczo a'20 sztuk, spełniające pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych o składzie: o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm o 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, pad chłonny 60 x 145 cm o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych i cystoskopii o składzie: o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii kolana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie: o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym o 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm o 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięć cesarskich z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, o składzie: o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, pad chłonny 60 x 145 cm) o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięć cesarskich o składzie: o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, o składzie: o 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem (bez sita i zaworu) z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 8, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 8, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetami gzowymi z trokiem, z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny (pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym), wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 4x10cm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 9, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 4x15cm? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe posiadające 2 etykiety TAG? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów 8 warstwowych? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów pakowanych a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 65-135mm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą barierową o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem? (w miejsce serwety 45 cm x 75 cm z otworem) Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkową serwetą o wymiarach 50 cm x 80 cm służącą do owinięcia zestawu? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel