Kraków dnia: 29.05.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/24/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. przedmiotu zamówienia: Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie: Serweta z laminatu FB; 50x60cm; 1. Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem; 50x60cm;Ø5cm; 1. Rękawice nitrylowe; M; 2. Tupfer kula 17N; 20x20cm; 5. Kompresy z gazy, 17N, 8W; 7,5x7,5cm; 8. Pęseta plastikowa; 13 cm; 1. Pean plastikowy; 13 cm (+/-0,3); 1. Pojemnik plastikowy; 125 ml; 1. Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną; 10 ml; 1. Strzykawka wypełniona lubrykantem; 6 ml; 1. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel