Kraków dnia: 29.05.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/24/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do Pakietu nr 4: 1.Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 4 poz. 1 dopuści do zaoferowania folie chirurgiczne jałowe o powierzchni całkowitej 40x27cm i powierzchni klejącej 24x27cm, opakowanie zbiorcze 20szt., spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2.Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 4 poz. 2 dopuści do zaoferowania folie chirurgiczne jałowe o powierzchni całkowitej 50x40cm i powierzchni klejącej 34x40cm, opakowanie zbiorcze 15szt., spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel