Kraków dnia: 29.05.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/24/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.PAKIET 6, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny spełniającej wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm - zamiast padem 50 x 70 cm - serweta 200 x 200 cm (pad chłonny 50x75cm) - zamiast serwety 170x175cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm)? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2.PAKIET 6, Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet operacyjnych z włókniny do operacji ginekologicznych i cystoskopii spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 140x190cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3.PAKIET 6, Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu o następującym składzie: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x190 cm - 1 szt. 7. ręczniki celulozowe min. 30x30cm, 4 szt. ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 4.PAKIET 6, Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu o następującym składzie: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do operacji kończyny 200 cm x 300 cm i z samouszczelniającym otworem 7cm, 1szt. 4. osłona na kończynę 35cmx 55 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 3szt. 6. osłona na przewody 13cm x 250cm - 1 szt. ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 5.PAKIET 6, Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu o następującym składzie: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x200 cm - 1 szt. 7. ręcznik celulozowy min. 30x30cm, 1 szt. 8. osłona na przewody 13cm x 250cm - 1 szt. 9. opaska elastyczna 15cm x 5m - 1 szt. 10. pojemnik plastikowy niebieski 250ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 6.PAKIET 6, Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta w rozmiarze 250/260x300cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolnej torebką na płyny oraz otworem przylepnym o wymiarach 19x24cm - zamiast serwety 250x300cm z otworem 19x28cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm) - dodatkowo 1 szt. serweta nieprzylepna 90 x 100 cm - dodatkowo 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm - dodatkowo 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 7.PAKIET 6, Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu przeznaczonego do zabiegów PCNL spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 150x200cm - dodatkowo 2 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 8.PAKIET 6, Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo składną teleskopowo 80x145cm z padem chłonnym w rozmiarze 60x145cm? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 9.PAKIET 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz ofertą próbek niesterylnych? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza. 10.PAKIET 6, Wymagania pod pakietem: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet o gramaturze materiału 2 warstwowego min. 49 g/m2 oraz o gramaturze w miejscu padów chłonnych min. 104 g/m2? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 11.PAKIET 6, Wymagania pod pakietem: Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą? Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników badań dotyczących klasy palności. 12. PAKIET 14, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego pakietu do zakładania cewnika do pęcherza moczowego o następującym składzie: 1 serweta włókninowa barierowa 45 cm x 75 cm; 1 serweta włókninowa barierowa 75 cm x 90 cm z otworem; 5 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęseta plastikowa; 1 kleszczyki plastikowe; 1 strzykawkę 10 ml z wodą destylowaną i gliceryną; 1 żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml 2 szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie tacka z jednym wgłębieniem typu sztywny blister, które podczas przeprowadzenie procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie ? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel