Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 - Jednorazowy pistolet do biopsji stercza 18G x 20 cm (długość igły), głębokość penetracji 22 mm. Długość bioptatu 1,9 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel