Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne marki Portex wykonane z termoplastycznego PCW, z mankietem o potwierdzonej klinicznymi badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z zaoblonymi krawędziami otworu Murphyego, sterylnie pakowane, jednorazowe, rozmiary zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 4 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający Pakiecie 13 w pozycji 6 dopuści rurki tracheostomijne foniatryczne z termoplastycznego PCW, z 5 otworami foniatrycznymi, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z 2 kaniulami (jedna zwykła i jedna foniatryczna), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, koreczkiem, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm; z zastawką "orator" umożliwiającą mówienie (która jest dostarczana oddzielnie w sterylnym opakowaniu). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 8 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 9 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 10 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 11 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 12 dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z termoplastycznego PCW; z pojedynczym mankietem typu Soft-Seal, spełniającą pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 13 dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z termoplastycznego PCW; spełniającą pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 15 z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytania dotyczące ilości wymaganych próbek do Pakietu 13: Czy Zamawiający w pozycji 1 odstąpi od wymogu próbki w rozmiarze 3,0. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w rozmiarze 4,5 zamiast 4,0. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w pozycji 1 odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w rozmiarze 5,0 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w pozycji 3 zgodzi się na odstąpienie od wymogu próbki w rozmiarze 8,0. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w pozycji 14 zgodzi się na odstąpienie od wymogu próbki (z racji na znaczącą wartość próbki, oraz na fakt, że zestaw jest znamy i stosowany przez Zamawiającego) Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel