Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7 x 9 mm, natomiast balonowe rozszerzenie o średnicy 10 x 14 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę zwoju a'30 m wraz z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk (~167 sztuk zwoju)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek w ilości jednego zwoju? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści dren bez żebrowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet nr 15 Czy Zamawiający zmniejszy ilość wymaganych próbek do 2 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel