Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 17 Zestawu automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem "Medrad Vistron Ct." składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego (szybkozłącze) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy długości 150cm kompatybilny z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmieniony opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 17 znajduje się w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, który zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel