Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 3 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty na dren do drenażu ran typ Redon w poz. nr 2 posiadający otwory boczne na dł. 9-10 cm, pakowane pojedynczo podłużnie w opakowanie typu folia-papier oraz papierowy kartonik. Pozostałe parametry bez zmian Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowanie pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel