Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 1 dopuści Rurkę intubacyjną marki RUSCH z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy'ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,5 - 10,0 mm co 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 2 dopuści Rurkę intubacyjną bez mankietu marki RUSCH wykonaną z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,0, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy'ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 - 10,0 mm co 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 3 dopuści Rurkę intubacyjną marki RUSCH do długoterminowej intubacji z termoplastycznego, nieprzeźroczystego, miękkiego PCV bez DEHP, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego pierścienia na całym obwodzie, z otworem Murphy'ego, rozm. od 3,0-10,0 co 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 5 dopuści Rurkę tracheostomijną marki RUSCH, z mankietem, z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna, rozm. 3,5-10,0 co 0,5mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 6 dopuści Rurkę tracheostomijną marki RUSCH z termoczułego PCV z otworami fenestracyjnym i miękkim, elastycznym kołnierzem, bez mankietu, z kaniulą wewnętrzną z łącznikiem 15mm, kaniulą z krótkim profilem łącznika, z kaniulą fonacyjną z łącznikiem 15mm i kaniulą fonacyjną z krótkim profilem łącznika, mocowanie na podwójnym bagnecie. W zestawie dodatkowo zastawka fonacyjna z adaptorem tlenowym, osłona kaszlowa, szeroka opaska mocująca, mandryn prowadzący. Rozm. 7,0/8,5/10,0/11,0 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 7 dopuści Wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o konstrukcji dwumembranowej umieszczonej symetrycznie po dwóch stronach wymiennika dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania z samodomykającą się czwórdzielną membraną oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania 32 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 10 ml, wadze 6,3g , sterylny Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 8 dopuści Łącznik obrotowy, kątowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo, jałowy, pasujący do rurek intubacyjnych, tracheostomijnych w rozmiarze 15. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 10 dopuści opaskę szyjną do rurek tracheostomijnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 12 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem firmy RUSCH wyprodukowaną z termowrażliwego PVC , wyposażone w cienki, elastyczny kołnierz PVC oraz paski szyjne.Rurki w rozmiarach od 6 do 10 co 0,5 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 13 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu firmy RUSCH wyprodukowaną z termowrażliwego PVC , wyposażone w cienki, elastyczny kołnierz PVC oraz paski szyjne. Rurki w rozmiarach od 6 do 10 co 0,5 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 14 dopuści Jednorazowy zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) o składzie: rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem ''J'', kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, lub rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, ze stałą ramką - do wyboru przez Zamawiającego, każda rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel