Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 pakiet 11 Poz. 1 i 5 - proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika 10 L o następujących wymiarach: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 300 mm, otwór wrzutowy: 100 mm. Z zachowaniem pozostałych wymogów jak w SWZ. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają wpływu na przeprowadzane procedury medyczne, pełnią wyłącznie funkcje techniczne, pomocnicze. W razie odmowy dopuszczenia proponowanych pojemników, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników o wymiarach opisanych w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 2 pakiet 11 Poz. 2 - proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika 2 L o następujących wymiarach: średnica górna: 165 mm , średnica dolna: 120 mm , wysokość całkowita: 160 mm , otwór wrzutowy: 70 mm. Z zachowaniem pozostałych wymogów jak w SWZ. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają wpływu na przeprowadzane procedury medyczne, pełnią wyłącznie funkcje techniczne, pomocnicze. W razie odmowy dopuszczenia proponowanych pojemników, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników o wymiarach opisanych w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3 pakiet 11 Poz. 3 i 6 - proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika 2 L o następujących wymiarach: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm, otwór wrzutowy: 60 mm. Z zachowaniem pozostałych wymogów jak w SWZ. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają wpływu na przeprowadzane procedury medyczne, pełnią wyłącznie funkcje techniczne, pomocnicze. W razie odmowy dopuszczenia proponowanych pojemników, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników o wymiarach opisanych w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 4 pakiet 11 Poz. 4 - proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika 0,7 L o następujących wymiarach: średnica górna: 140 mm , średnica dolna: 102 mm , wysokość całkowita: 115 mm , otwór wrzutowy: 60 mm. Z zachowaniem pozostałych wymogów jak w SWZ. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają wpływu na przeprowadzane procedury medyczne, pełnią wyłącznie funkcje techniczne, pomocnicze. W razie odmowy dopuszczenia proponowanych pojemników, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników o wymiarach opisanych w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel