Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren Redon o następujących właściwościach: ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Zadanie 11, pozycja 1,5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: - wysokość: 245mm - średnica górna: 280mm - średnica dolna: 235mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 11, pozycja 2,3,6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: - wysokość: 220mm - średnica górna: 120mm - średnica dolna: 105mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: - wysokość: 160mm - średnica górna: 165mm - średnica dolna: 120mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Zadanie 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik owalny o wymiarach jak na zdjęciu: - wysokość: 120mm - średnica górna: 100mm - średnica dolna: 95mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Zadanie 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówka ściętą pod katem 45 stopni z dołączonymi dwoma łącznikami luer? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 2ml, 5ml, 10 ml za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Zadanie 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel