Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dren o otworach drenujących na długości 14 cm od dystalnego końca, pakowane w zwojach w opakowaniu folia-papier? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu o poniższych parametrach: - sterylizowane EO - bez DEHP - bez latesu Składniki:; Materiał:. 1; Kolec z osłoną; LDPE/ABS. 2; Dren 7,0x9,0x200 mm; PCV bez DEHP. 3; Zacisk on-off; ABS. 4; Złącze typu Y; PCV bez DEHP. 5; Dren 6,4x9,0x50 mm; PCV bez DEHP. 6; Standardowa komora kroplowa z 1-drożną pokrywą; PVC bez DEHP. 7; Dren 5,5x8,0x1500 mm; PVC bez DEHP. 8; Docisk rolkowy; ABS. 9; Uniwersalne złącze; ABS. 10; Dren 6,4x9,0x170 mm; PVC bez DEHP. 11; Łącznik Luer-Lock; ABC. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 14 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 20 ml w opakowaniu A. 50 szt. wraz z przeliczeniem ilości do 13 200 op.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel