Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 14, Poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Poz. 2 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. 3)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. 4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą identyfikację strzykawki Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 21 Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze 4,8 Fr i 6 Fr, długość 24-28 cm, dostarczany z zaciskiem i prowadnikiem dopasowanym średnicą do cewnika, z popychaczem o długości co najmniej 40 cm (długość wystarczająca do przeprowadzenia procedury medycznej). Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny redukujący ryzyko zamknięcia drenażu, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów), z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestawy do szynowania moczowodów posiadały popychacz sterowalny zarówno dla wersji zakładanej przez cystoskop, ale również URS (umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po usunięciu prowadnika z układu moczowego)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel