Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 22 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nożyczki laparoskopowe do precyzyjnego i kontrolowanego przecinania naczyń krwionośnych, tkanek i szwów chirurgicznych: - jednorazowego użytku typu Metzenbaum, zakrzywione (bez zatrzasku), - sterylne, - pakowane po 10 szt., - szczęki ostre, szeroko otwierane, - do pracy prawą i lewą ręką z ergonomiczną rękojeścią, - posiadające pokrętło obracające trzon, - swobodny obrót końcówek o 360?, - długość około 330mm, - średnica 5mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. nożyczki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel