Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 17 tj. jakie elementy powinien zawierać zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron (sprawdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej). Medrad Vistron jest urządzeniem jednogłowicowym, dlatego też używany do pracy z nim jest wkład z pojedynczym łącznikiem niskiciśnieniwym, bez trójnika. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 17 zestawu do wstrzykiwacza Medrad Vistron, w skład którego wchodzą: wkład 200ml, nieskociśnieniowy łącznik pojedynczy oraz napełnacz typu J (szybkozłącze) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmieniony opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 17 znajduje się w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, który zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel