# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 	„Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS. "Maluch".

Adres zamówienia:	Częstochowa, Dekabrystów 26/30

Nazwa zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres zamawiającego: 	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Warunki ogólne:

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS. "Maluch" Politechniki Częstochowskiej” zgodnie z dokumentacją projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót.

- Projekt budowlany – „Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej”

- Ekspertyza techniczna

- Postanowienia KW PSP

- Projekt wykonawczy:

- Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej – projekt architektoniczny – ETAP I

- Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej – projekt elektryczny – ETAP II

- Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej - System Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania – ETAP III

- Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej - Dźwiękowy System Ostrzegania – ETAP IV

- Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków

ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki

Częstochowskiej – projekt instalacji wentylacji pożarowej, hydrantowej

i klimatyzacji – ETAP V

- scenariusz pożarowy Częstochowa Politechnika 27.08.2019

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych :

- STWiOR – część architektoniczna,

- STWiOR - roboty elektryczne,

- STWiOR – roboty sanitarne,

- STWiOR – roboty teletechniczna.

- Przedmiary robót (ze względu na ryczałtowy charakter umowy przedmiar robót jest jedynie pomocniczy i niewiążący).

- Prace prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę.

- Prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz zatwierdzonym harmonogramem sporządzonym przed przystąpieniem do robót. Harmonogram winien uwzględniać funkcjonowanie obiektu oraz terminy prowadzenia prac głośnych i uciążliwych dla otoczenia. Obiekt jest zamieszkały w 75%.

W obiekcie należy zwrócić uwagę na ograniczenia w realizacji zadania związane z standardową aktywnością Zamawiającego. W związku z przeprowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Obiekt działa również w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych i nocnych. Należy się liczyć z koniecznością realizacji robót budowlanych w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

- Zamawiający informuje, że:

- w miarę możliwości udostępni Wykonawcy miejsca parkingowe oraz miejsce na organizację na zaplecze budowy nieodpłatnie

- Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy poniesie Wykonawca;

- Demontaż starych, zbędnych elementów obiektu oraz wywiezienie i utylizacja tych elementów zgodnie z Dz.U.2023.0.1587 z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych jest Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem.

Prace demontażowe związane z utylizacją czujek jonizacyjnych winna wykonać firma posiadająca zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych i obrocie nimi wymaga zezwolenia zgodnie z ustawą z dn. 29 listopada 2000r. Prawo atomowe Dz. U. 2007 nr 42 poz.276 a czujki jonizacyjne -  powinny zostać przekazane do ZUOP (Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych) i potwierdzony odpowiednim dokumentem, który zostanie przekazany Zamawiającemu

- Koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oznacza także wszelkie próby, badania, sprawdzenia, przeglądy, pomiary i odbiory przeprowadzane przez zewnętrzne organy nadzoru budowlanego oraz dozoru technicznego i gestorów mediów poniesie Wykonawca;

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca podejmuje zobowiązanie do zapewnienia stałego nadzoru osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane nad wszystkimi czynnościami i robotami na budowie.

INFORMACJE DODOATKOWE

1. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub równoważny”.

2. W każdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dodaje do nich sformułowanie „lub równoważne”.

3.Oferta równoważna, to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne jest przy tym to, że wymagane właściwości i parametry danego produktu (rozwiązania) muszą być przez wykonawcę wykazane zamawiającemu, a zatem w sposób bezsporny udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania przed zamawiającym za pomocą wszelkich środków dostępnych wykonawcy.

Równoważność zatem należy rozumieć jako złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego opisanymi w dokumentach zamówienia, przy zastosowaniu produktów równoważnych zgodnych z dokumentami zamówienia lecz pochodzących od innych producentów, z innych źródeł, czy wytwarzanych w ramach innych procesów. Produkt równoważny z samej swej nazwy nie stanowi produktu tożsamego, identycznego z opisanym przez zamawiającego, a posiada pewne istotne dla niego cechy.